臺北市舊莊國小暨幼兒園

校園災害防救計畫

中華民國 104年 2月 25日

目錄

目錄	i

表目錄	iv

圖目錄	vi

第一篇 總則	1

1.1 學校概況資料	1

1.2 計畫依據	8

1.3 計畫目的	9

1.4 計畫適用範圍	9

1.5 計畫檢討修正之時期及時機	9

1.6 計畫擬定基本原則	9

第二篇 共通性事項	12

2.1校園災害防救應變組織與通報	12

2.1.1 校園災害防救應變組織及其任務分工	12

2.1.2 校園災害防救應變組織啟動時機	17

2.1.3 緊急應變小組之設立與運作	17

2.1.4 災情通報	18

2.2 災害防救資料蒐集	20

2.2.1 災害潛勢調查	21

2.2.2 校園平面及空間配置	22

2.2.3 校園各棟大樓樓層平面配置圖	22

2.2.4 校園歷年災害與災害特性分析	23

2.3 校園災害防救教育訓練	24

2.4 校園災害防救演練	25

2.5 校園災害防救計畫經費編列	25

2.6災害應變器材整備與分配	28

2.7 開設災民收容所規劃與實施	30

2.8 校園危險建物與危險設施之警戒標示	31

2.9 防災志工組訓	32

第三篇 地震災害減災與應變事項	33

3.1 平時預防工作事項	33

3.1.1 校園環境安全自主性調查	33

3.1.2 校園環境安全改善	38

3.2 災害應變工作事項	38

3.2.1 災害應變程序	39

3.2.2 災情通報	41

3.2.3 避難疏散之規劃與執行	41

3.2.4 緊急救護與救助	45

3.2.5 毀損建物與設施之警戒標示	47

3.2.6 啟動社區住戶與家長之協助	49

第四篇 颱風、水災災害減災與應變事項	49

4.1 平時預防工作事項	49

4.1.1 校園環境安全自主性調查-風災	50

4.1.1.A 校園環境安全自主性調查-水災	55

4.1.2 校園環境安全改善-風災	59

4.1.2.A 校園環境安全改善-水災	59

4.2 災害應變工作事項	59

4.2.1 臨災戒備	60

4.2.2 災害應變程序	60

4.2.3 災情通報	63

4.2.4 停課放學疏散之規劃與執行	63

4.2.5 緊急救護與救助	65

4.2.6 啟動社區住戶與家長之協助	68

第五篇 坡地災害減災與應變事項	69

5.1 平時預防工作事項	69

5.1.1 校園環境安全自主性調查	69

5.1.2 校園環境安全改善	72

5.1.3 安全監測之建置	72

5.2 災害應變工作事項	73

5.2.1 臨災戒備	74

5.2.2 災害應變程序	74

5.2.3 災情通報	76

5.2.4 避難疏散之規劃與執行	77

5.2.5 緊急救護與救助	80

5.2.6 毀損建物與設施之警戒標示	82

第六篇 火災災害減災與應變事項	84

6.1 平時預防工作事項	84

6.1.1 校園環境安全自主性調查	84

6.1.2 校園環境安全改善	85

6.2 災害應變工作事項	88

6.2.1 災害應變程序	88

6.2.2 災情通報	90

6.2.3 避難疏散之規劃與執行	90

6.2.4 初期滅火與緊急救護	94

第七篇 傳染病災害減災與應變事項	97

7.1 平時預防工作事項	97

7.1.1 校園環境衛生調查	97

7.1.2 校園環境衛生改善	98

7.2 災害應變工作事項	101

7.2.1 災害應變程序	102

7.2.2 災情通報	106

7.2.3 校園出入管制	106

7.2.4 校園病情控管	106

7.2.5 患者送醫與環境消毒	106

第八篇 交通事故減災及應變事項	108

8.1 交通事故減災	108

8.2 交通事故應變	108

第九篇 其他校園安全工作事項	110

9.1晨間及夜間安全維護事項	110

9.1.1 預防	110

9.1.2 處理	111

9.2 餐飲衛生安全管理事項	111

9.2.1 預防	111

9.2.2 處理	115

9.3 防止或遏阻校內暴力事件事項	116

9.3.1 預防	116

9.3.2 處理	116

9.4 防竊處理事項	117

9.4.1 預防	117

9.4.2 處理	117

9.5 緊急停課與放學之處理	117

9.6 緊急疏散之處理(有毒氣體、煙塵或其他)	118

9.6.1 整備	118

9.6.2 處理	119

9.7 其他安全管理事項	119

第十篇 災害復原工作事項	121

10.1 受災學生心靈輔導	121

10.2 學校環境衛生之維護	123

10.3 學生復課計畫、補課計畫	123

10.4 供水與供電等緊急處理	124

第十一篇 計畫實施與考核	126

11.1 計畫實施	126

11.2 績效考核	126

表目錄

表1-1-1、學校基本資料	2

表1-1-2、102學年度學生人數	4

表1-1-3A、忠孝樓基本資料	4

表1-1-3B仁愛樓基本資料	5

表1-1-3C信義樓基本資料	6

表1-1-3D和平樓基本資料	7

表2-1-1、校園災害防救應變組織分工表	13

表2-1-2、校園災害防救編組名冊	14

表2-1-3、輪值人員班表	15

表2-1-4、外部支援單位聯絡清冊	19

表2-1-5、通報內容	20

表2-2-1、校園事故統計表	23

表2-2-2、潛在災害分析表	23

表2-5-1、歷年災害防救計畫經費編列統計表	26

表2-6-1、災害應變器具整備表	28

表2-7-1、收容所總配置表	30

表2-7-2、受災人員識別證	30

表2-7-3、收容所登記表	31

表3-1-1A、建築設施耐震檢查表(忠孝樓)	34

表3-1-1B、建築設施耐震檢查表(仁愛樓)	35

表3-1-1C、建築設施耐震檢查表(信義樓)	36

表3-1-1D、建築設施耐震檢查表(和平樓)	37

表3-2-1、應變小組主要應變事項(地震災害)	40

表3-2-2、各棟建築物避難引導人員(地震)	43

表3-2-3、學生避難疏散情形調查表(地震)	43

表3-2-4、急救、搶救器材一覽表(地震)	46

表3-2-5、鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊(地震)	47

表3-2-6、建築物危險判定表	48

表4-1-1、校園環境安全檢查表(風災)	50

表4-1-2、校園環境安全檢查表(水災)	56

表4-2-1、應變小組主要應變事項(風水災害)	61

表4-2-2、各棟建築物避難引導人員表	64

表4-2-3、學生避難疏散情形調查表	64

表4-2-4、急救、搶救器材一覽表	66

表4-2-5、鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊	67

表5-1-1、校園周邊自我檢查表	70

表5-1-2、校園周邊環境檢查表	72

表5-1-3、輪值人員班表	72

表5-2-1、應變小組主要應變事項【坡地災害】	75

表5-2-2、各棟建築物避難引導人員表	78

表5-2-3、學生避難疏散情形調查表	78

表5-2-4、急救、搶救器材一覽表	81

表5-2-5、鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊	82

表6-1-1、加油站	84

表6-1-2、化工廠及石化設施	84

表6-1-3、火災災害受災紀錄表	85

表6-1-4、火災預防管理編組	87

表6-2-1、一般避難引導時期判斷基準表	94

表6-2-2、確認學生出席情形表(火災)	94

表7-1-1、校園環境衛生調查表	97

表7-1-2、病媒及有害動物、昆蟲之處理方法	101

表7-2-1、傳染病類型	103

表7-2-2、校園傳染病防治分級與措施	104

表9-2-1、飲食衛生管理檢核表	114

表10-1-1、災後心理諮商、輔導相關網站、手冊與專書表	122

表10-1-2、民間心理諮詢機構表	122

表11-2-1、績效考核表	127

圖目錄

圖2-1-1、校園災害防救應變組織架構圖	13

圖2-1-2、通報流程圖	20

圖2-2-1、活動斷層圖	21

圖2-2-2、土石流潛勢溪流位置圖	22

圖3-1-1、自主性調查流程圖	33

圖3-2-1、災害應變工作流程圖	39

圖3-2-2、災害應變流程圖	41

圖3-2-3、緊急避難疏散流程圖(地震)	44

圖3-2-4、避難路線圖(地震)	45

圖3-2-5、救護救助流程	47

圖3-2-6、警戒流程圖	48

圖4-1-1、自主性調查流程圖	50

圖4-2-1、風水災害應變工作流程圖	60

圖4-2-2、災害應變流程圖	62

圖4-2-3、放學及緊急避難流程圖	65

圖4-2-4、避難路線圖(水災)	65

圖4-2-5、救護救助流程	68

圖5-1-1、自主性調查流程圖	69

圖5-2-1、邊坡災害應變工作流程圖	73

圖5-2-2、災害應變流程圖	76

圖5-2-3、緊急避難疏散流程圖	79

圖5-2-4、避難路線圖（坡地災害）	80

圖5-2-5、救護救助流程	82

圖5-2-6、警戒流程圖	83

圖6-2-1、火災災害應變工作流程圖	88

圖6-2-2、避難逃生路線圖（火災）	94

圖7-2-1、傳染病災害應變工作流程圖	102

圖7-2-2、疫情處理流程圖	105

圖9-6-1、避難場所區域劃分意示圖	119

第一篇 總則

1.1 學校概況資料

本校概況資料包含地理位置、學校基本資料及環境概況，主要內容為本校校園位置、校園配置及周遭環境之介紹，內容分述如下：

一、地理位置

舊莊國民小學(以下簡稱本校)位於台北市南港區，南港區地形主要位於台北盆地東南側，鄰近本市信義、內湖、松山區及新北市汐止區、面臨舊莊街，可連接研究院路至南港展覽館捷運站。

二、學校基本資料

此項包含學校基本資料與建築物調查資料等二部分，說明如下。

(一)學校基本資料部分：103學年度班級數24班(含幼兒園)，人數516人，本校主要建築共有4棟，分別為忠孝樓、仁愛樓、信義及和平樓。本校班級總數、各班級人數與教職員工人數、建築物棟數等詳細資料，如表1-1-1與表1-1-2所示。

(二)建築物資料調查部分，含校舍基本資料、校舍資料及校舍現況調查等資料，詳見表1-1-3。

三、環境概況

(一)周邊設施：中央研究院。

(二)校園內建築物風格及特色：本校建築型態為一般學校建築，主要建築呈現口字形。

(三)校園平面配置圖及周邊道路，如表1-1-1所示。

表1-1-1、學校基本資料

| 學校基本資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 |  |  | 舊莊國小 |  | 學校電話 |  |  | 2782-1418 |  |
| 學校地址 |  |  | 臺北市南港區舊莊街一段100號 |  |  |  |  |  |  |
| 班級總數(日校： 24班) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 幼兒園 |  |  | 5班 |  |  |  |  |  |  |
| ㄧ年級 |  |  | 2班 |  |  |  |  |  |  |
| 二年級 |  |  | 3班 |  |  |  |  |  |  |
| 三年級 |  |  | 2班 |  |  |  |  |  |  |
| 四年級 |  |  | 4班 |  |  |  |  |  |  |
| 五年級 |  |  | 3班 |  |  |  |  |  |  |
| 六年級 |  |  | 5班 |  |  |  |  |  |  |
| 全校師生總人數： 580人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 職員 |  |  |  | 6人 |  |  |  |  |  |
| 教師 |  |  |  | 58人 |  |  |  |  |  |
| 學生 |  |  | 幼兒園 | 131人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ㄧ年級 | 59人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二年級 | 57人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三年級 | 65人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 四年級 | 76人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 五年級 | 88人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 六年級 | 106人 |  |  |  |  |  |
| 建築物總棟數：4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物1 |  |  | 忠孝樓 |  |  |  |  |  |  |
| 建築物2 |  |  | 仁愛樓 |  |  |  |  |  |  |
| 建築物3 |  |  | 信義樓 |  |  |  |  |  |  |
| 建築物4 |  |  | 和平樓 |  |  |  |  |  |  |
| 學校照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校正面照(1) |  |  |  |  |  | 學校正面照(2) |  |  |  |
| 校園平面配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校平面配置圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校園周邊道路圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人員資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人員 |  | 李宗霖 |  |  |  | 職稱 |  |  | 生教組長 |
| 電話 |  | 02-2782-1418#122 |  |  |  | 電子郵件信箱 |  |  | babooonvirus@gmail.com |
| 填表日期：103年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1-1-2、103學年度學生人數

| 年級 班級 | 幼兒園 | 一 |  | 二 | 三 |  | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 131 | 26 |  | 17 | 26 |  | 13 | 24 | 17 |
| 2 |  | 26 |  | 20 | 27 |  | 15 | 24 | 18 |
| 3 |  | 0 |  | 19 | 0 |  | 15 | 23 | 19 |
| 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 17 |
| 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 |
| 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 特殊班 |  | 1 |  | 3 | 0 |  | 4 | 1 | 0 |
| 合計(人) | 131 | 53 |  | 59 | 53 |  | 61 | 72 | 87 |
| 總計(人) |  | 516 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人員資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人員 |  |  | 李宗霖 |  |  | 職稱 |  | 生教組長 |  |
| 電話 |  |  | 02-2782-1418#122 |  |  | 電子郵件信箱 |  | babooonvirus@gmail.com |  |
| 填表日期：103年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1-1-3A、忠孝樓基本資料

| 建築物基本資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物名稱 |  | 忠孝樓 |  | 地面樓層數 |  |  | 3 |  | 地下樓層數 |  | 1 |
| 建造年代 |  | 民國62、64、65年 |  | 建築設計圖 |  |  | ■無 □有，放置地點 總務處 |  |  |  |  |
| 增建 |  | ■無 □有，增建項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構造形式 |  | □木造 □磚造 ■鋼筋混凝土(RC) □鋼構 □鋼骨鋼筋混凝土(SRC) □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平日用途 |  | 教室、辦公室、會議室 |  |  |  |  |  | 教室總數(間) |  |  | 22間 |
| 使用人數(人) |  | 256人 |  |  |  |  |  | 樓梯總數(座) |  |  | 2座 |
| 是否為避難場所 |  | ■否 □是 |  |  |  |  |  | 廁所總數(間) |  |  | 6間 |
| 現況調查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梁柱鋼筋鏽蝕 |  |  | ■無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梁柱有裂縫或滲水 |  |  | ■無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物沉陷或傾斜 |  |  | ■無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 走廊柱位 |  |  | ■走廊外側無柱 □走廊外側有柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 與鄰棟間距 |  |  | ■小於7公分乘上樓層數 □大於等於7公分乘樓層數或間距大於50公分以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註* |  |  | 建築物頂樓有防水隔熱(鐵皮屋頂) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物正面 |  |  |  |  | 建築物側面 |  | 無 |  |  |  |  |
| 各樓層平面配置圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人員資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人員 |  | 謝佳燕 |  |  |  | 職稱 |  |  |  | 總務主任 |  |
| 電話 |  | 02-27821418#130 |  |  |  | 電子郵件信箱 |  |  |  | escaty1128@kimo.com |  |
| 填表日期：103年 9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1-1-3B仁愛樓基本資料

| 建築物基本資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物名稱 |  | 仁愛樓 |  | 地面樓層數 |  |  | 3 |  | 地下樓層數 |  | 0 |
| 建造年代 |  | 民國61、62、65年 |  | 建築設計圖 |  |  | ■無 □有，放置地點 總務處 |  |  |  |  |
| 增建 |  | ■無 □有，增建項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構造形式 |  | □木造 □磚造 ■鋼筋混凝土(RC) □鋼構 □鋼骨鋼筋混凝土(SRC) □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平日用途 |  | 教室、辦公室、會議室 |  |  |  |  |  | 教室總數(間) |  |  | 12間 |
| 使用人數(人) |  | 555人 |  |  |  |  |  | 樓梯總數(座) |  |  | 1座 |
| 是否為避難場所 |  | ■否 □是 |  |  |  |  |  | 廁所總數(間) |  |  | 3間 |
| 現況調查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梁柱鋼筋鏽蝕 |  |  | ■無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梁柱有裂縫或滲水 |  |  | ■無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物沉陷或傾斜 |  |  | ■無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 走廊柱位 |  |  | ■走廊外側無柱 □走廊外側有柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 與鄰棟間距 |  |  | ■小於7公分乘上樓層數 □大於等於7公分乘樓層數或間距大於50公分以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註* |  |  | 建築物頂樓有防水隔熱(施作防水層) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物正面 |  |  |  |  | 建築物側面 |  |  |  |  |  |  |
| 各樓層平面配置圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □消防栓 ◎ 滅火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人員資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人員 |  | 謝佳燕 |  |  |  | 職稱 |  |  |  | 總務主任 |  |
| 電話 |  | 02-27821418#130 |  |  |  | 電子郵件信箱 |  |  |  | escaty1128@kimo.com |  |
| 填表日期：103年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1-1-3C信義樓基本資料

| 建築物基本資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物名稱 |  | 信義樓 |  | 地面樓層數 |  |  | 2 |  | 地下樓層數 |  | 0 |
| 建造年代 |  | 民國52年 |  | 建築設計圖 |  |  | ■無 □有，放置地點 |  |  |  |  |
| 增建 |  | ■無 □有，增建項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構造形式 |  | □木造 ■磚造 □鋼筋混凝土(RC) □鋼構 □鋼骨鋼筋混凝土(SRC) □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平日用途 |  | 教室、辦公室、會議室 |  |  |  |  |  | 教室總數(間) |  |  | 18間 |
| 使用人數(人) |  | 555人 |  |  |  |  |  | 樓梯總數(座) |  |  | 1座 |
| 是否為避難場所 |  | ■否 □是 |  |  |  |  |  | 廁所總數(間) |  |  | 0間 |
| 現況調查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梁柱鋼筋鏽蝕 |  |  | ■無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梁柱有裂縫或滲水 |  |  | ■無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物沉陷或傾斜 |  |  | ■無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 走廊柱位 |  |  | ■走廊外側無柱 □走廊外側有柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 與鄰棟間距 |  |  | ■小於7公分乘上樓層數 □大於等於7公分乘樓層數或間距大於50公分以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註* |  |  | 建築物頂樓屋簷有防水隔熱(施作防水層) ，文化瓦屋頂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物正面 |  |  |  |  | 建築物側面 |  |  |  |  |  |  |
| 各樓層平面配置圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □消防栓 ◎ 滅火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人員資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人員 |  |  |  |  |  | 職稱 |  |  |  | 總務主任 |  |
| 電話 |  | 02-27821418#130 |  |  |  | 電子郵件信箱 |  |  |  | escaty1128@kimo.com |  |
| 填表日期：103年 9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1-1-3D和平樓基本資料

| 建築物基本資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物名稱 |  | 和平樓 |  | 地面樓層數 |  |  | 3 |  | 地下樓層數 |  | 1 |
| 建造年代 |  | 民國66年 |  | 建築設計圖 |  |  | ■無 □有，放置地點 |  |  |  |  |
| 增建 |  | ■無 □有，增建項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構造形式 |  | □木造 □磚造 ■鋼筋混凝土(RC) □鋼構 □鋼骨鋼筋混凝土(SRC) □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平日用途 |  | 教室、辦公室、活動中心 |  |  |  |  |  | 教室總數(間) |  |  | 16間 |
| 使用人數(人) |  | 555人 |  |  |  |  |  | 樓梯總數(座) |  |  | 2座 |
| 是否為避難場所 |  | ■否 □是 |  |  |  |  |  | 廁所總數(間) |  |  | 3間 |
| 現況調查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梁柱鋼筋鏽蝕 |  |  | ■無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梁柱有裂縫或滲水 |  |  | ■無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物沉陷或傾斜 |  |  | ■無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 走廊柱位 |  |  | ■走廊外側無柱 □走廊外側有柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 與鄰棟間距 |  |  | ■小於7公分乘上樓層數 □大於等於7公分乘樓層數或間距大於50公分以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註* |  |  | 建築物頂樓有防水隔熱(施作防水層) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物正面 |  |  |  |  | 建築物側面 |  |  |  |  |  |  |
| 各樓層平面配置圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □消防栓 ◎ 滅火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人員資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人員 |  | 謝佳燕 |  |  |  | 職稱 |  |  |  | 總務主任 |  |
| 電話 |  | 02-27821418#130 |  |  |  | 電子郵件信箱 |  |  |  | escaty1128@kimo.com |  |
| 填表日期：103年 9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 計畫依據

ㄧ、「災害防救法」。

二、教育部令頒「構建校園災害管理機制實施要點」。

三、教育部令頒「校園安全及災害事件通報作業要點」。

四、教育部函送「教育部軍訓人員值勤暨校安通報實施規定」辦理。

五、教育部函轉內政部民防團隊基本訓練綱要計畫。

六、內政部「各項活動安全管理指導綱要」。

七、「消防法」。

1.3 計畫目的

擬定『校園災害防救計畫』，以建立天然與人為災害防救體系，使本校能有一妥善之緊急應變程序，使資源靈活調度，達成減災、消災與快速緊急應變與復原之功效。

1.4 計畫適用範圍

本校遭逢有關地震、颱風、水災、火災、傳染病災害、坡地、交通安全事故及其他校園安全工作事項等緊急事故。除另有規定外，均須參照本計畫內容實施處理。

1.5 計畫檢討修正之時期及時機

校園災害防救計畫每學期舉行一次複合式災害演練並檢討其結果，每年依據本校軟硬體設施或設備等實際狀況之改變檢討修正本計畫，每四年進行整體的修正。

1.6 計畫擬定基本原則

本計畫內容擬定基本原則詳細說明如下：

一、確立災害防救對策與措施

(一)校園災害防救計畫為本校推動災害防救業務之實施計畫，以本校所在區域為範圍，做整體性規劃。

(二)計畫期程以2年內可執行、達成事項為原則，惟因社會變動、業務執行需求，校園災害防救計畫視需要檢討、補強，針對特殊狀況（如特別或重大災害），作必要之即時修正，每2年進行整體的修正。

二、成立校園災害防救計畫研擬推動小組

(一)本校校園災害防救計畫之內容含括各類型潛勢災害之防救事項，由本校相關災害業務處室成立計畫研擬及推動之工作小組，並建立相關權責處室之編組與分工，同時也可依據學生特性考量學生參與可能性。

(二)本校計畫尋求相關專業團隊協助支援。

(三)執行時校園災害防救計畫，考量與本校周邊之社區防災組織、校外救援單位及醫療單位密切相互配合。

三、掌握各項災害特性並確實執行學校災害防救計畫

(一)考量影響本校之災害因素（颱風、豪雨、地震、火災、有害性化學物品等）、地質（急傾斜地、軟弱地盤、斷層等）、設施與設備（老舊校舍建物、危險物設施之集中地區等）、歷史災害等要因，以掌握本校災害特性。

(二)參考本市市政府地區災害防救計畫所設定各類型災害可能引發之最大災害規模，以及農業委員會水土保持局、國家科技中心、中央地質調查所現有之災害潛勢資料，進行綜合性之校園災害潛勢評估。

四、計畫內容涵蓋各災害類型與各災害管理階段

(一)校園災害防救計畫內容，涵蓋本校所在地區內可能發生之各類型之重大災害，因應各類型重大災害之防救作業，考量平時預防、災害應變及災後復原重建等各災害管理階段之工作內容。

五、協調整合本校相關處室之災害防救業務與經費應用

(一)為使本校各單位從平時起就能夠協調、整合，確實推動全面性之學校災害防救業務，校園災害防救計畫由各相關處室共同參與研擬，以期有效推動、落實。

(二)本校各相關處室依據校園災害防救計畫各項內容，就其業務執掌範圍，擬訂災害防救業務執行計畫並編列所需相關經費，以作為業務推動之依據。

六、運用災害防救相關資料與資訊

(一)運用本校所在區域之基本資料（例如人文、社會、經濟、歷史災害、校園災害潛勢資料等）、建築特性（例如校舍結構、校舍高度等），作為校園災害防救計畫之基礎。

(二)考量本校性質與學生特性，將本校學生自主能力、上下學交通方式等列入疏散避難計畫之參考。

七、製作校園災害防救圖資

(一)掌握本校所在及鄰近區域之災害潛勢資料、參考本市市政府所製作之災害防救相關圖資等，建立考量本校災害特性之防災地圖。

(二)本校校園防災地圖內容明確標示校內危險處所、校內避難場所、校內避難路線、學校附近防災機關與避難中心、台北市政府公布南港區之避難路線、本校周邊之救援單位及醫療單位等資料。

八、建立校園災害防救計畫自評機制

(一)確實有效落實校園災害防救計畫所列各項內容，已於計畫中訂定自評機制，作為執行管考之依據。

(二)自評內容包含校園災害防救計畫內容，及校園災害防救計畫執行成效等。

(三)執行本校校園災害防救計畫自評之方式，由本校邀集專家學者及相關處室組成評鑑小組，進行瞭解校園災害防救計畫擬定內容與執行情形之具體程度。

九、校園災害防救計畫考量本校特殊師生之需求，審慎納入校園災害防救計畫之編撰內容。

十、本校編撰與執行校園災害防救計畫時，與學校災害防救教育內容結合，藉由教學、災害演練等學生參與過程，強化校園災害防救功能。

第二篇 共通性事項

2.1校園災害防救應變組織與通報

為避免本校行政體制之複雜化，於平時並不執行分組，各處室以平時業務範圍及性質來執行災前之各項平時預防工作，應變分組將於災害發生時啟動執行各項應變作業。

2.1.1 校園災害防救應變組織及其任務分工

規劃因應災害發生之應變組織，於災害發生時肩負搶救災之責任，災害應變組織界定各分組於災害發生時之工作，避免於救災時人力分配不均之情形延誤搶救之時機，亦排定人員進行輪班，確實於災害初期即能快速啟動分組進行應變。

一、應變組織

針對常見之災害地震、颱風水災及火災等…考量學校現有之人力、物力，將本校校內之應變組織分為召集人、總幹事、行政通報組、輔導安置組、緊急救護組、協調回應組、安全救援組以及顧問團，校內之災害應變體系如圖2-1-1。

二、任務分工

災害發生時，由指揮官發布救災指示於各分組之負責人，再由負責人指派分組成員執行，確保災害發生時分組能快速進行救災行動，各分組於災害發生時之任務分工如表2-1-1，且為確保應變分組之行動，各分組除負責人外另再行指定一名代理負責人，並確實紀錄聯絡方式(表2-1-2)，各應變成員依其分組須於平時接受相應之技能訓練，以提升災害發生時應變之能力。

三、輪值制度

除平時安排好緊急應變組織分組外，亦針對晝夜或假日規劃執勤班表，並建立教職員緊急時期上班體制，以於災害發生當下立即停止輪休，依本校排定之輪值時間出勤，相關輪值出勤表格如表2-1-3所示。

總幹事：學務主任

輔導安置組

緊急救護組

顧問團

安全救援組

協調回應組

行政通報組

教務主任

家長會長

生教組長

輔導主任

總務主任

衛生組長

召集人：校長

級任教師

科任教師

圖2-1-1、校園災害防救應變組織架構圖

表2-1-1、校園災害防救應變組織分工表

| 職別 | 組長 | 組員 | 任務分配 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 校長 |  | 綜理「校園安全暨緊急事件處理」相關事宜。 |  |
| 總幹事 | 學務 主任 |  | 統籌校園安全暨緊急事件危機處理小組ㄧ切事務。 |  |
| 行政 通報組 | 生教 組長 | 訓育組 體育組 | - 掌握緊急事件處理流程迅速流暢，以使學校及師生之傷害減至最低。 - 掌握住院情形，校內外聯繫事宜，定時通報對外發言人及上級機關。 - 建立緊急通報網絡，提供緊急通報相關單位資訊。 - 設置就醫狀況一覽表，師生、家長得以了解學童就醫情形。 - 掌握校內秩序維護或疏散。 - 事件調查、蒐集、研擬與彙整。 |  |
| 輔導 安置組 | 輔導 主任 | 輔導組 特教組 資料組 | - 對於到校家長、關心電話，妥適說明傷者就醫情形，處理狀況。 - 聯繫學校志工協助救援。 - 主動聯繫住院學生家長，告知學童送醫情形。 - 相關人員之後續心理健康輔導。 |  |
| 緊急 救護組 | 衛生 組長 | 護理師 資訊組 設備組 | - 成立急救中心，負責傷者簡易救護工作。 - 成立醫務組，負責運送傷者就醫，即時回報狀況。 - 駐院人員派調，定時回報傷者就醫狀況，協助傷者出院等事宜。 |  |
| 協調 回應組 | 教務 主任 | 人事主任 教學組 註冊組 | - 提供相關法律諮詢。 - 校內外申訴、仲裁事件之處理。 - 救助及賠償協調相關單位，研討保險、理賠等相關事宜。 |  |
| 安全 救援組 | 總務 主任 | 事務組 出納組 文書組 | - 成立機動組，即時協助突發事件處理。 - 印製師生連絡單，告知注意事項及緊急聯絡管道。 - 後續場所之清潔消毒、偶發事件現場之善後各項安全工作。 |  |
| 顧問團 | 家長 會長 | 家長委員 | - 提供相關後援協助。 - 聯繫學校志工協助救援。 |  |

表2-1-2、校園災害防救編組名冊

| 組別 | 職務 | 姓名 | 聯絡電話 | 原屬單位 | 代理人 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 |  | 李莉莉 | 0922477092 | 校長 | 王美文 | 0972987903 |
| 總幹事 |  | 王美文 | 0972987903 | 學務主任 | 李宗霖 | 0934462857 |
| 行政 通報組 | 組長 | 李宗霖 | 0934462857 | 生教組 | 鄭伊真 | 0937386963 |
|  | 組員 | 鄭伊真 | 0937386963 | 訓育組 |  |  |
| 輔導 安置組 | 組長 | 林智煒 | 0925160199 | 輔導主任 | 陳禮君 | 0920120665 |
|  | 組員 | 陳禮君 | 0920120665 | 特輔組 |  |  |
| 緊急 救護組 | 組長 | 林順德 | 0955301402 | 體衛組 | 沈依靜 | 0937353381 |
|  | 組員 | 沈依靜 | 0937353381 | 護理師 |  |  |
|  |  | 楊淑鈞 | 0982934996 | 資冊組 |  |  |
|  |  | 林思瀅 | 0922424372 | 設備組 |  |  |
| 協調 回應組 | 組長 | 楊智堅 | 0939017490 | 教務主任 | 李榕珍 | 0916821010 |
|  | 組員 | 李榕珍 | 0916821010 | 人事主任 |  |  |
|  |  | 李淑卿 | 0918470806 | 教學組 |  |  |
| 安全 救援組 | 組長 | 謝佳燕 | 0955615500 | 總務主任 | 翁碧蓮 | 0939859804 |
|  | 組員 | 翁碧蓮 | 0939859804 | 事務組 |  |  |
|  |  | 劉嘉苓 | 0921831292 | 出納組 |  |  |
|  |  | 劉宜 | 0920692681 | 文書組 |  |  |
| 顧問團 | 組長 | 李營然 | 0932039453 | 家長會長 |  |  |
|  | 組員 |  |  | 家長委員 |  |  |
|  |  |  |  | 家長委員 |  |  |

表2-1-3、輪值人員班表

| 時段 | 輪值人員/代理人姓名 | 校內分機 | 手機/代理人手機 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 早班 | 翁碧蓮/謝佳燕 | 131/130 | 0939859804/0955615500 |  |
| 午班 | 翁碧蓮/謝佳燕 | 131/130 | 0939859804/0955615500 |  |
| 晚班 | 謝佳燕/翁碧蓮 | 130/131 | 0955615500/0939859804 |  |
| 相關聯絡電話 | 校長聯絡電話 | 0922477092 |  |  |
|  | 教育部（局）電話 | (02) 27208889 |  |  |
|  | 校安中心電話 | (02)3343-7855、(02)3343-7856 |  |  |
|  | 警衛室電話/分機 | 133 |  |  |
|  | 舊莊派出所 | (02)27822492 |  |  |
|  | 臺北市政府警察局南港分局 | (02)27839110 |  |  |
|  | 求救或報案電話 | 119、110、行動電話撥打112 |  |  |
|  | 電力公司電話 | (02)23651234 () |  |  |
|  | 自來水公司電話 | (02) 2745-6123 |  |  |

＊日間輪值人員                              ＊夜間輪值人員

| 1 | 劉 宜 | 2925-2327 0920-692681 | 103學年度（備1） |  | 1 | 林順德 | 2691-9015 0955-301402 | 103學年度（備1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 林中秀 | 2662-2631 0937-038937 | 103學年度（備2） |  | 2 | 楊智堅 | 0939-017490 | 103學年度（備2） |
| 3 | 劉嘉苓 | 2632-9367 0921-831292 | 103學年度（備3） |  | 3 | 李宗霖 | 0934-462857 | 103學年度（備3） |
| 4 | 沈依静 | 2738-7812 0937-353381 | 103學年度（備4） |  | 4 | 林智煒 | 0925-160199 | 103學年度（備4） |
| 5 | 李淑卿 | 2691-3379 0918-470806 | 103學年度（備5） |  |  |  |  |  |
| 6 | 林思瀅 | 0922-424372 | 103學年度（備6） |  | ＊ | 顏國興 | 0933-971018 2690-5011 |  |
| 7 | 陳禮君 | 2706-7670 0920-120665 | 103學年度（備7） |  | ＊ | 蔡正埤 | 2631-9735 |  |
| 8 | 王美文 | 2451-8049 0972-987903 | 103學年度（備8） |  |  |  |  |  |
| 9 | 鄭伊真 | 0937-386963 | 103學年度（備9） |  |  |  |  |  |
| 10 | 楊淑鈞 | 0982-934996 | 103學年度（備10） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 機 動 組 |  | 聯絡電話 | 備 註 |
|  |  |  |  |  | 1 | 謝佳燕 | 2651-6026 0920-098738 | 1.至校解除保全設定、交付鑰匙予執勤人員。 2.配合執勤人員成立緊急災民收容所。 |
|  |  |  |  |  | 2 | 翁碧蓮 | 2660-5376 0939-859804 |  |

2.1.2 校園災害防救應變組織啟動時機

校內之應變組織，於災害發生視災害情況啟動，啟動時機包含：

一、地方政府成立應變中心時。

二、上級指示成立。

三、學校位於災區且受到災損時。

四、校長視災情程度啟動應變組織。

五、氣象局發布強烈颱風警報時。

2.1.3 緊急應變小組之設立與運作

本校內災害應變小組之設立須考量災害潛勢區，並於戶外設立第二災害應變場所以防重大災害之發生，應變小組主要由指揮官下達指示，指揮各分組進行應變作業。

一、應變小組之設立

以和平樓學生活動中心作為緊急應變中心，中心內備有相關之救災器具，中心內成員有召集人、總幹事、各應變小組負責人，由召集人坐鎮發布救災指示，各應變小組負責人接獲指示後，帶領各分組成員進行救災作業。為確保地震災害發生時應變小組之設立，指定戶外前庭操場為第二開設集合地點。

二、應變小組之運作

災害發生後，召集人、總幹事及各分組負責人需快速進駐應變小組進行救災指示之發布及分派調度，但於災害發生時，須由人員先前往勘查，確認災害應變場所之安全無虞，若有安全之虞慮，立即於戶外指定之第二災害應變場所設立位置，進行應變小組之開設。指揮官視災害之類別依各災害之應變程序指揮各分組進行救災作業。

2.1.4 災情通報

災情通報主要目的為爭取時效、掌握先機，快速將災害情報傳達，進行快速之搶救作業；藉由廿四小時的值勤機制，即時協助處理校園緊急危安事件，以有效維護校園整體之安全、安寧。

一、通報原則及流程

為有效協助本校處理校園安全事件，減少事件之損害程度，依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定將進行通報。通報流程如圖2-1-2：

二、通報時機

為使災害發生後之應變更為快速執行，通報之時機依事件級別之不同進行通報。

(一)甲級事件：於獲知事件十五分鐘內，以電話通報市教育局，並於二小時內透過校園事件即時通報網實施首報。遇有網路中斷時，改以紙本方式傳真至教育部，俟網路恢復後再補行通報作業。

(二)乙級事件：於獲知事件十二小時內，透過即時通報網完成通報作業。遇有網路中斷時，作業方式同甲級事件。

(三)丙級事件：於獲知事件二週內，透過即時通報網完成通報作業。

三、建立校外支援單位電話清冊

為使災害發生快速尋求支援協助，通報組應建立之校外應變支援單位之聯絡資訊如下表2-1-4，表中詳細記載支援之單位，及支援單位所能提供之器材。

四、通報內容

在通報上應有制式之說詞，先告知通報人姓名、單位、職稱，接著告知事故發生時間、地點，再來說明事故狀況、傷亡情況、 已實施或將實施之處置以及所需之協助等，災害通報之格式如下表2-1-5。

表2-1-4、外部支援單位聯絡清冊

| 單位名稱 | 聯絡電話 |  | 聯絡人 | 可支援工具或技術 (服務項目及內容) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防單位 |  |  |  |  |  |
| 舊莊消防分隊 |  | (02)27831453 () | 簡瑞呈 | 具水箱消防車4 部 |  |
| 警政單位 |  |  |  |  |  |
| 警察局南港分局 |  | (02)27839110 | 葉瑞紘 | 治安維護 |  |
| 舊莊派出所 |  | (02)27822492 | 王智正 | 治安維護 |  |
| 縣市主管機構 |  |  |  |  |  |
| 臺北市政府 |  | (02)27208889 |  |  |  |
| 市政府防災應變中心 |  | (02)87863119轉9 |  | 提供緊急收容場所 |  |
| 教育局 |  | (02)27208889 |  |  |  |
| 衛生局 |  | (02)27208889 |  |  |  |
| 環保局 |  | (02)27208889 |  |  |  |
| 社會局 |  | (02)27208889 |  |  |  |
| 村、里、區辦公室 |  | 2788-4906 0922-133922 | 張瑞芳 | 動員社區資源 |  |
| 其他支援單位 |  |  |  |  |  |
| 家長會長 |  | 0932039453 | 李營然 | 動員家長提供協助 |  |
| 教師會會長 |  | 0933128041 | 蔡耀玎 | 教師會相互聯繫動員 |  |

災害發生

學校校安中心

災害分級

台北市政府教育局

教育部校安中心

相關主管單位

甲級

15分鐘內電話通知

2小時內網路上傳通報內容

乙級

12小時內網路上傳通報內容

丙級

2週內網路上傳通報

圖2-1-2、通報流程圖

表2-1-5、通報內容

| 通報對象 | 通報內容 |
| --- | --- |
| 消防隊/警察局(派出所) | 「舊莊消防分隊/南港分局(舊莊派出所)嗎？這裡是舊莊國小，我是教務主任楊智堅，大約○○點校內有○○棟建築，發生○○災害，目前○○人員傷亡，有○○名學生下落不明，已進行○○，請求救援。」 |

2.2 災害防救資料蒐集

本校之災害防救資料主要交由總務處負責調查蒐集，其餘處室提供資料，並請校內具有相關專業知識之老師進行協助，調查之項目包含災害潛勢資料、校園平面及空間配置、校內各建物之平面配置以及校內可能發生之災害及災害特性分析。

2.2.1 災害潛勢調查

為掌握本校所在區域之災害潛勢資料，參考本市市政府所製作之災害防救相關圖資得知，本校最近之斷層為山腳斷層距離為17.7公里(圖2-2-1)須加以防範；周邊無土石流潛勢溪流(圖2-2-2)。

圖2-2-1、活動斷層圖

圖2-2-2、土石流潛勢溪流位置圖

2.2.2 校園平面及空間配置

藉由網路提供之電子地圖調查學校周邊環境，並繪製校區內之平面圖，如表1-1-1，以便做為避難逃生路徑規劃之資料，確實將校區內各棟建物之分布繪製清楚。

2.2.3 校園各棟大樓樓層平面配置圖

繪製每一樓層平面圖，如表1-1-3，說明本校每一棟建物樓層之平面配置狀況，做為未來災害疏散逃生動線規劃或救助災之參考資料。並將每一樓層隔間之教室、班級名稱或實驗室名稱同時註明，該樓層中之防災硬體設備配置位置均明確清楚標示。

2.2.4 校園歷年災害與災害特性分析

針對歷年本校災害事件或災害潛勢分析之說明，以便未來能優先針對危害度較高之災害擬定專篇計畫，而後逐年增訂其他災害類別之專篇計畫，並逐年編列經費將現有防災缺失逐步改善。

一、歷年災害

本校歷年未蒙受災害，如表2-2-1所列。

二、災害特性分析

本校災害特性分析由總務處邀請專家學者協助分析，針對本校地理位置確實分析校內之潛在災害並做災損評估，如表2-2-2。

表2-2-1、校園事故統計表

| 時間日期 | 記錄編號 | 災害類型 | 發生地點 | 災害簡述 | 災害損失 |  | 災情處理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人員 | 財務/設備 |  |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

表2-2-2、潛在災害分析表

| 「風災」潛在災害分析表 |  |
| --- | --- |
| 致災源 | 颱風引起的校園災害 |
| 致災區 | 本校校園及相關設施 |
| 潛在災害 | 1.教室門窗未上鎖，遭颱風吹襲而破損。 2.颱風吹起的飄落物，擊中建築物之門窗玻璃。 3.操場球門未固定被吹倒。 4.校園內的花草樹木，遭颱風吹倒。 5.輸電線路遭狂風吹落，有短路之虞。 |
| 災損評估 | 門窗玻璃破損。 操場體育設施損壞。 花草樹木折斷。 電線走火致災。 |
| 「地震」潛在災害分析表 |  |
| 致災源 | 地震 |
| 致災區 | 校園中建物 |
| 潛在災害 | 1.房屋倒塌。 2.震後火災。 3.外牆磁磚掉落。 4.學校建築物牆柱損壞。 |
| 災損評估 | 強烈地震的災損所造成的損失將甚為慘重，除了建築物與財物的損失外，因為學生集中在教室上課，如在上課時間發生強烈地震，將可能產生人員的重大傷亡情事。 |
| 「火災」潛在災害分析表 |  |
| 致災源 | 不當使用電器或易燃品燃燒 |
| 致災區 | 本校自然實驗室等用火場所及各教室 |
| 潛在災害 | 1.學生酒精燈操作疏失引發火災。 2.廚房等可能用油、用火場所。 3. 各教室不當使用電器‧以致於發生火災。 |
| 災損評估 | 火災所造成的損失視其所影響之範圍而定，除了建築物、設備與財物的損失外，因為學生集中在教室上課，如火災濃煙竄燒至正在上課之班級，將可能產生人員的嗆傷、燒傷或重大傷亡情事，同時亦可能影響未來之教學活動。 |

2.3 校園災害防救教育訓練

災害防救教育為提升學校師生災害防救認知與技能之方法之一，由學務處邀請學者或消防局人員舉辦防災教育相關之講座或各項逃生器材使用方法及逃生方式，並在校內舉辦活動、宣導等方式(如校內公布欄張貼各項災害相關宣傳海報，定期舉辦校內防災相關比賽，如防災書法或防災警語比賽等)，針對各項有關天然與人為災害生成原因、危險性說明，加強本校師生對於各項災害之瞭解。

為確實提升本校學生於災害時之應變能力，開學後，於每學期之期初、期中以及期末班會，由各班導師向學生宣導災時之避難需知，並且每學期進行實地避難操演。

2.4 校園災害防救演練

為使災害發生時各教職員工生能快速避難並啟動應變分組執行救災，由總務處規劃演練內容，各處室人員協助辨理，務求使校園災害演練能順利執行。

演練目的在於使人員熟悉不同災害情境之應變作為，並提升應變技能，短期在學校人力、資源有限之情況下可以每年逐棟或逐區來進行應變演練，逐年完成全校應變演練之規劃，或配合多次各樓層或各棟小規模演練後，每年有一次中大規模或全校災害之演練。針對每年或每次演練之缺失應於下年或下次演練規劃前即加以改進，提昇整體災害應變能力。

本校每年至少舉辦1-2次應變計畫演練，演練情境依該年度規劃重點進行腳本研擬。依據可能發生之災害類型、規模，依實際需求來設計實務演練，如通訊對講機練習、避難疏散演練、警報測試與廣播等。演練計畫之擬定包含以下基本觀念：

一、研擬演練計畫之前有充分的「情境假設」，並以本校所面臨的實際問題為主，例如大規模地震後，將小學生留校、安撫、建立名冊，等候家長接回，而非馬上讓小學生各自回家。

二、包含緊急避難、救護、收容、安撫之細節操作。

三、明定各執行程序之權責編組及銜接介面。

四、確保所需的應變時所需的資源與人力。

五、在演練的過程中，所有作業均隨著時序有詳細的紀錄，以利事中查證及事後重構與檢討。

2.5 校園災害防救計畫經費編列

總務處每年應針對提升本校防災能力編列經費，此經費之用途為維護校內硬體減少致災因素、整備校內之防災器具以及提升教職員工生之防災素養等，此經費不得挪為其他用途使用。編列之項目如下：

一、防災宣導手冊及教材。

二、儲備物資。

三、防災教育講座。

四、防災/救災訓練

五、災害應變演練。

六、救災設備。

七、其他。

歷年災害防救計畫經費編列統計表如表2-5-1所示。

表2-5-1、歷年災害防救計畫經費編列統計表

| 年度 | 編列經費 (萬元) | 執行重點 | 工作項目內容 (條例舉出) | 經費來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 0 （未編列災害防救預算，惟仍自籌經費辦理相關活動） | ■防災宣導手冊及教材 儲備物資 防災教育講座 ■防災/救災訓練 ■災害應變演練 救災設備 其他 | 每年度配合臺北市消防局舊莊分隊進行消防常識宣導及火災體驗活動 | ■自籌(100%) 教育部補助(0%) 市政府補助(0%) 其他(0%由宣導單位提供) |
| 99 | 4776675 | ■防災宣導手冊及教材 ■儲備物資 ■防災教育講座 ■防災/救災訓練 ■災害應變演練 ■救災設備 ■其他 | - 每年度配合臺北市消防局舊莊分隊進行消防常識宣導及火災體驗活動。 - 本年度開設為緊急收容學校南港區公所移撥防災儲備物資一批。 - 忠孝樓進行耐震補強工程。 | ■自籌(1%) 教育部補助(0%) ■市政府補助(99%) 其他(0%由協助單位提供) |
| 100 | 0 （未編列災害防救預算，惟仍自籌經費辦理相關活動及設備） | ■防災宣導手冊及教材 ■儲備物資 ■防災教育講座 ■防災/救災訓練 ■災害應變演練 ■救災設備 其他 | - 每年度配合臺北市消防局舊莊分隊進行消防常識宣導及火災體驗活動。 - 本年度開設為緊急收容學校南港區公所移撥防災儲備物資一批。 - 更新攜帶式揚聲器2台。 | ■自籌(100%) 教育部補助(0%) 市政府補助(0%) 其他(0%由協助單位提供) |
| 101 | 0 （未編列災害防救預算，惟仍自籌經費辦理相關活動及設備） | ■防災宣導手冊及教材 ■儲備物資 ■防災教育講座 ■防災/救災訓練 ■災害應變演練 ■救災設備 其他 | - 每年度配合臺北市消防局舊莊分隊進行消防常識宣導及火災體驗活動。 - 配合南港區公所進行舊莊里開設緊急收容所演練。 - 本年度開設為緊急收容學校南港區公所移撥防災儲備物資一批。 | ■自籌(100%) 教育部補助(0%) 市政府補助(0%) 其他(0%由協助單位提供) |
| 102 | 12000 | 防災宣導手冊及教材 ■儲備物資 防災教育講座 ■防災/救災訓練 ■災害應變演練 ■救災設備 其他 | - 每年度配合臺北市消防局舊莊分隊進行消防常識宣導及火災體驗活動。 | ■自籌(100%) 教育部補助(0%) 市政府補助(0%) 其他(0%由協助單位提供) |

2.6災害應變器材整備與分配

在災害來臨時，搜尋因受災而造成受困之學生，並針對受傷之教職員工生進行緊急處置，以期能於災害時第一時間協助校內之教職員生進行避難。

為增加災害應變之搶救時效，總務處視學校實際情形來整備災害應變器材(表2-6-1)並每月一次定期進行檢查，若器材損壞或超過使用期限須進行替換，而整備之器材需放置於固定地點進行管理，整備之器材項目包含有個人防護具、檢修搶救工具、急救器材、安全管制工具、通訊聯絡器材等。

表2-6-1、災害應變器具整備表

| 類別 | 應變器材 | 數量 | 單位 | 存放位置 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人防護具 | 簡易式口罩 | 200 | 個 | 健康中心 |  |
|  | 工作手套 | 10 | 雙 | 和倉 | 日常工作時使用 |
|  | 耐酸鹼手套 | 1 | 雙 | 自然教室公安器材櫃 | 自然課需使用強酸、強鹼之化學物品時使用 |
| 檢修搶救工具 | 備用接頭、管線等 | 2 | 個 | 儲藏室 |  |
|  | 破壞工具組 | 1 | 組 | 儲藏室 |  |
|  | 挖掘工具 | 1 | 隻 | 警衛室 |  |
|  | 移動式發電機 | 1 | 組 | 消防電機室 | 110/220V-3000W，緊急供電用 |
|  | 抽水機 | 1 | 組 | 信倉 |  |
|  | 清洗機 | 1 | 組 | 信倉 | 清洗地板上之青苔、汙垢用 |
|  | 推水器 | 6 | 支 | 和平樓地下室 |  |
|  | 乾粉及二氧化碳滅火器 | 124 | 組 | 總務處 |  |
| 急救器材 | 擔架 | 2 | 組 | 健康中心 |  |
|  | 心臟急救設備 | 2 | 組 | 健康中心 |  |
|  | 急救箱 | 2 | 組 | 健康中心 |  |
|  | 氧氣筒 | 2 | 瓶 | 健康中心 |  |
|  | 保暖用大毛毯 | 2 | 件 | 健康中心 |  |
|  | 固定板 | 2 | 個 | 健康中心 |  |
|  | 慢性病備用藥品 | 1 |  | 健康中心 | 備勞喘(氣喘用藥) |
| 安全管制用工具 | 夜間交通指揮棒 | 20 | 組 | 學務處 | 為電池式。 |
|  | 交通指揮背心 | 4 | 件 | 學務處 | 反光型。 |
|  | 手電筒 | 3 | 支 | 總務處 | 聚光型。 |
|  | 攜帶式揚聲器 | 2 | 個 | 學務處 | 2號電池8顆 |
| 通訊聯絡 | 無線電對講機(附壓扣型發話器) | 6 | 支 | 總務處 |  |

2.7 開設災民收容所規劃與實施

本校被本市市政府指定於災害發生後為緊急之避難收容場所，依本市應變中心之需求開放部分校區收容附近之居民。

一、收容所之規劃

本校收容所之位置為和平樓三樓學生活動中心，安置人數以50人為限，由總務主任負責管理(表2-7-1)。

二、收容所之開設

學校收容所負責人依召集人指示開放收容所收容受災民眾，並於收容所門口發放受災民眾人員識別證(表2-7-2)；生教組長引導災民前往收容所進行避難，並以戶為單位安置居民；安全防護組以戶為單位要求居民填寫收容所登記表(表2-7-3)以方便管理，並尋求村里自助隊協助定時巡視收容所周遭以防宵小於災害發生時施行不義之行為。

表2-7-1、收容所總配置表

| 編號 | 收容所 名稱 | 建築構造 | 樓層 | 負責人 | 聯絡電話 | 安置人數 | 備註(代理負責人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和平樓學生活動中心 | RC | 地上3層地下1層 | 謝佳燕 | 02-27821418# 130 | 50 | 翁碧蓮 |

表2-7-2、受災人員識別證

受災民眾及師生識別證 編號：○○○○ 安置收容所：舊莊國民小學學生活動中心 姓名：○○○ 身分證字號：□□□□□□□□□□ 住址：○○縣○○鎮○○里○○鄰○○路○○段○○巷○○弄○○號○○樓

表2-7-3、收容所登記表

| 編號： 「舊莊國民小學」災害災民緊急安置收容所登記表 填表人： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家長姓名 (戶長) |  | 住址 |  | 村 里 鄰 路 巷 弄 號 樓 | 受災 日期 | 年 月 日 |
| 身份證字號 |  |  |  |  | 災民 來源 | □自行來所 □單位送來（ ） |
| 家庭人口數 | 共 人 (男 人 女 人) | 電話 |  |  | 收容 日期 | 住進時間： 年 月 日 時 離開時間： 年 月 日 時 |
|  |  |  |  |  | 離所 方式 | □自行返家 □安排座車 |
| 家親屬姓名 |  |  |  |  | 住宿 分配 | □有眷： |
|  |  |  |  |  |  | □單身：男□ 女□ |
|  |  |  |  |  | 住戶 簽章 |  |
| 可聯絡親友 |  |  | 電話 |  | 遭受損害情形 |  |
| 備註：本表由登記員複寫一式兩份加蓋圖記第一份予災民留存，第二份交由安全防護組做安置收容之基本人事資料 |  |  |  |  |  |  |

2.8 校園危險建物與危險設施之警戒標示

總務處偕同學務處之人員，每學期開學前巡視校內之建物及設施，巡視校內老舊之建物及電器設備，發現可能致災之建物與設施應立即張貼臨時警告標示，並加以改善或尋求校外專業人員協助，若於開學時仍無法獲得改善，劃定警戒區，張貼明顯標示，並於開學時周知所有學童，並要求各班導師於上課前再次告知，學務處人員於危險設施、建物未獲得改善前不定時巡視，待獲改善後始能拆除警告標示。

2.9 防災志工組訓

災害發生時，結合家長會、愛心媽媽、童軍、在校生、義消、義警、導護志工團及社會慈善團體成立防災志工隊，防災志工隊下分避難引導班、緊急救護班、搶救班，並納入學校應變組織內。

避難引導班以學生與愛心媽媽為主，以執行第一時間之避難疏散；搶救班則以義消、義警、導護志工團為主。

第三篇 地震災害減災與應變事項

3.1 平時預防工作事項

總務處針對校園災害防救計畫內之地震災害進行調查，內容包含校園災害潛勢區、校園設施等資料，並對校園儀器、設備與建築物進行危險評估並將所調查出危險之項目進行改善，降低災害來臨時可能帶來之危害。災前工作事項流程如圖3-1-1。

校園環境自主性調查

合格

不合格

校園環境安全改善

合格

不合格

張貼臨時警戒標示

圖3-1-1、自主性調查流程圖

3.1.1 校園環境安全自主性調查

一、調查範圍

為確保校內之安全因此本校定期檢視校園內之建物及其周邊設施於地震發生時是否有產生危害之可能，總務處利用建築設施耐震檢查表(表3-1-1)，針對建築物中之主要結構及其設施進行檢視，並判定建物是否符合安全，若不符合安全簡述需改善之內容。

二、調查時機與原則

總務處每學期開始前進行一次校園環境安全維護狀況評估(若震度5級發生時，總務處須立即進行校園環境安全狀況檢查與評估，並採取適度措施)，並記錄評估結果留存，不合格項目將立即改善處理。若不合格項目需專業之專責人員時，聘請專業技術人員加以檢測或鑑定，以確保全校教職員工生於平時或災時之安全。

表3-1-1A、建築設施耐震檢查表(忠孝樓)

| 檢查人：翁碧蓮 檢查日期：103.8.29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查建築物名稱(地點)：忠孝樓 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 |  | 完成改善日期 | 改善內容 |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |  |
| 門 | 校門門鎖操作使用正常。 | V |  |  |  |
|  | 樓梯門、鐵捲門使用正常。 | V |  |  |  |
|  | 教室門、鎖使用正常。 | V |  |  |  |
|  | 倉庫門使用正常。 | V |  |  |  |
| 窗 | 窗戶(木窗及鋁窗)使用正常。 | V |  |  |  |
| 牆 | 外牆無外磚剝落及裂縫現象。 | V |  |  |  |
|  | 外牆油漆無剝落、退色，仍保持光鮮度。 | V |  |  |  |
|  | 內牆無出現內縫現象。 | V |  |  |  |
|  | 圍牆無傾斜、裂縫現象。 | V |  |  |  |
| 天花板 | 梁無傾斜龜裂現象。 | V |  |  |  |
|  | 天花板無呈現龜裂現象。 | V |  |  |  |
|  | 天花板無油漆脫落或掉落水泥塊。 | V |  |  |  |
|  | 天花板材質材料無被白蟻侵入或破損。 | V |  |  |  |
| 地下室 | 對於不必要之地下室開口予以封閉。 | V |  |  |  |
| 走廊 | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。 | V |  |  |  |
|  | 校舍增建廊階銜接處密實而安全。 | V |  |  |  |
| 屋頂 | 屋頂使用無影響校舍建築安全。 | V |  |  |  |
|  | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 | V |  |  |  |
|  | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆正常。 | V |  |  |  |
| 樓梯 | 樓梯扶手無斷裂破損。 | V |  |  |  |
|  | 樓梯的地面無裂縫產生。 | V |  |  |  |
|  | 樓梯間裝置照明設備。 | V |  |  |  |
|  | 樓梯間具明顯標示、標線。 | V |  |  |  |
| 柱 | 柱無傾斜、龜裂現象。 | V |  |  |  |
|  | 柱與地面無裂縫現象。 | V |  |  |  |
| 欄杆 | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。 | V |  |  |  |
|  | 水泥欄杆無裂縫、傾斜現象。 | V |  |  |  |
|  | 木質欄杆無腐爛現象。 | V |  |  |  |
| 周遭設施 | 學童遊憩設施(溜滑梯、單槓、鞦韆等)正常，無破裂、傾斜狀況。 | V |  |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |  |  |  |  |  |

表3-1-1B、建築設施耐震檢查表(仁愛樓)

| 檢查人：翁碧蓮 檢查日期：103.8.29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查建築物名稱(地點)：仁愛樓 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 |  | 完成改善日期 | 改善內容 |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |  |
| 門 | 校門門鎖操作使用正常。 | V |  |  |  |
|  | 樓梯門、鐵捲門使用正常。 | V |  |  |  |
|  | 教室門、鎖使用正常。 | V |  |  |  |
|  | 倉庫門使用正常。 | V |  |  |  |
| 窗 | 窗戶(木窗及鋁窗)使用正常。 | V |  |  |  |
| 牆 | 外牆無外磚剝落及裂縫現象。 | V |  |  |  |
|  | 外牆油漆無剝落、退色，仍保持光鮮度。 | V |  |  |  |
|  | 內牆無出現內縫現象。 | V |  |  |  |
|  | 圍牆無傾斜、裂縫現象。 | V |  |  |  |
| 天花板 | 梁無傾斜龜裂現象。 | V |  |  |  |
|  | 天花板無呈現龜裂現象。 | V |  |  |  |
|  | 天花板無油漆脫落或掉落水泥塊。 | V |  |  |  |
|  | 天花板材質材料無被白蟻侵入或破損。 | V |  |  |  |
| 地下室 | 對於不必要之地下室開口予以封閉。 | V |  |  |  |
| 走廊 | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。 | V |  |  |  |
|  | 校舍增建廊階銜接處密實而安全。 | V |  |  |  |
| 屋頂 | 屋頂使用無影響校舍建築安全。 | V |  |  |  |
|  | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 | V |  |  |  |
|  | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆正常。 | V |  |  |  |
| 樓梯 | 樓梯扶手無斷裂破損。 | V |  |  |  |
|  | 樓梯的地面無裂縫產生。 | V |  |  |  |
|  | 樓梯間裝置照明設備。 | V |  |  |  |
|  | 樓梯間具明顯標示、標線。 | V |  |  |  |
| 柱 | 柱無傾斜、龜裂現象。 | V |  |  |  |
|  | 柱與地面無裂縫現象。 | V |  |  |  |
| 欄杆 | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。 | V |  |  |  |
|  | 水泥欄杆無裂縫、傾斜現象。 | V |  |  |  |
|  | 木質欄杆無腐爛現象。 | V |  |  |  |
| 周遭設施 | 學童遊憩設施(溜滑梯、單槓、鞦韆等)正常，無破裂、傾斜狀況。 | V |  |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |  |  |  |  |  |

表3-1-1C、建築設施耐震檢查表(信義樓)

| 檢查人：翁碧蓮 檢查日期：103.8.29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查建築物名稱(地點)：信義樓 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 |  | 完成改善日期 | 改善內容 |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |  |
| 門 | 校門門鎖操作使用正常。 | V |  |  |  |
|  | 樓梯門、鐵捲門使用正常。 | V |  |  |  |
|  | 教室門、鎖使用正常。 | V |  |  |  |
|  | 倉庫門使用正常。 | V |  |  |  |
| 窗 | 窗戶(木窗及鋁窗)使用正常。 | V |  |  |  |
| 牆 | 外牆無外磚剝落及裂縫現象。 | V |  |  |  |
|  | 外牆油漆無剝落、退色，仍保持光鮮度。 | V |  |  |  |
|  | 內牆無出現內縫現象。 | V |  |  |  |
|  | 圍牆無傾斜、裂縫現象。 | V |  |  |  |
| 天花板 | 梁無傾斜龜裂現象。 | V |  |  |  |
|  | 天花板無呈現龜裂現象。 | V |  |  |  |
|  | 天花板無油漆脫落或掉落水泥塊。 | V |  |  |  |
|  | 天花板材質材料無被白蟻侵入或破損。 | V |  |  |  |
| 地下室 | 對於不必要之地下室開口予以封閉。 | V |  |  |  |
| 走廊 | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。 | V |  |  |  |
|  | 校舍增建廊階銜接處密實而安全。 | V |  |  |  |
| 屋頂 | 屋頂使用無影響校舍建築安全。 | V |  |  |  |
|  | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 | V |  |  |  |
|  | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆正常。 | V |  |  |  |
| 樓梯 | 樓梯扶手無斷裂破損。 | V |  |  |  |
|  | 樓梯的地面無裂縫產生。 | V |  |  |  |
|  | 樓梯間裝置照明設備。 | V |  |  |  |
|  | 樓梯間具明顯標示、標線。 | V |  |  |  |
| 柱 | 柱無傾斜、龜裂現象。 | V |  |  |  |
|  | 柱與地面無裂縫現象。 | V |  |  |  |
| 欄杆 | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。 | V |  |  |  |
|  | 水泥欄杆無裂縫、傾斜現象。 | V |  |  |  |
|  | 木質欄杆無腐爛現象。 | V |  |  |  |
| 周遭設施 | 學童遊憩設施(溜滑梯、單槓、鞦韆等)正常，無破裂、傾斜狀況。 | V |  |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |  |  |  |  |  |

表3-1-1D、建築設施耐震檢查表(和平樓)

| 檢查人：翁碧蓮 檢查日期：103.8.29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查建築物名稱(地點)：和平樓 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 |  | 完成改善日期 | 改善內容 |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |  |
| 門 | 校門門鎖操作使用正常。 | V |  |  |  |
|  | 樓梯門、鐵捲門使用正常。 | V |  |  |  |
|  | 教室門、鎖使用正常。 | V |  |  |  |
|  | 倉庫門使用正常。 | V |  |  |  |
| 窗 | 窗戶(木窗及鋁窗)使用正常。 | V |  |  |  |
| 牆 | 外牆無外磚剝落及裂縫現象。 | V |  |  |  |
|  | 外牆油漆無剝落、退色，仍保持光鮮度。 | V |  |  |  |
|  | 內牆無出現內縫現象。 | V |  |  |  |
|  | 圍牆無傾斜、裂縫現象。 | V |  |  |  |
| 天花板 | 梁無傾斜龜裂現象。 | V |  |  |  |
|  | 天花板無呈現龜裂現象。 | V |  |  |  |
|  | 天花板無油漆脫落或掉落水泥塊。 | V |  |  |  |
|  | 天花板材質材料無被白蟻侵入或破損。 | V |  |  |  |
| 地下室 | 對於不必要之地下室開口予以封閉。 | V |  |  |  |
| 走廊 | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。 | V |  |  |  |
|  | 校舍增建廊階銜接處密實而安全。 | V |  |  |  |
| 屋頂 | 屋頂使用無影響校舍建築安全。 | V |  |  |  |
|  | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 | V |  |  |  |
|  | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆正常。 | V |  |  |  |
| 樓梯 | 樓梯扶手無斷裂破損。 | V |  |  |  |
|  | 樓梯的地面無裂縫產生。 | V |  |  |  |
|  | 樓梯間裝置照明設備。 | V |  |  |  |
|  | 樓梯間具明顯標示、標線。 | V |  |  |  |
| 柱 | 柱無傾斜、龜裂現象。 | V |  |  |  |
|  | 柱與地面無裂縫現象。 | V |  |  |  |
| 欄杆 | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。 | V |  |  |  |
|  | 水泥欄杆無裂縫、傾斜現象。 | V |  |  |  |
|  | 木質欄杆無腐爛現象。 | V |  |  |  |
| 周遭設施 | 學童遊憩設施(溜滑梯、單槓、鞦韆等)正常，無破裂、傾斜狀況。 | V |  |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |  |  |  |  |  |

3.1.2 校園環境安全改善

本校總務處依建築設施耐震檢查表(表3-1-1)之不合格項目進行改善並填具建築設施耐震改善檢查表之改善內容，若有無法改善且該項目有危及安全之顧慮時，會在此區域張貼臨時警告之標識，並聘請專業技術人員協助改善。

3.2 災害應變工作事項

應變工作事項含災害應變組織之運作、災害發生時學生安全之確保、學生安全疏散、收集受災情況與受災情況回報、緊急救護與救助實施、緊急安置受收容與家長聯繫，及緊急避難與收容場所之開設等內容，災害應變工作流程如圖3-2-1所示。

災害應變程序

災情通報

避難疏散之規劃與執行

緊急救護與救助

毀損建物與設施之警戒標示

啟動社區住戶與家長之協助

圖3-2-1、災害應變工作流程圖

3.2.1 災害應變程序

為使本校能於地震災害發生後快速執行避難救助之行動，將應變啟動時機以及各應變小組所擔負之作業明確定義，於適當時機召集應變小組成員，並於適當地點集結，進行災情分析及避難救助之行動。

一、應變小組啟動時機

本校之緊急應變小組，於地震災害發生時啟動，其啟動時機包括：

(一)地方政府成立應變中心時。

(二)上級指示成立時。

(三)學校位於災區受到災損時。

(四)校長視地震災情程度啟動應變小組以應付災情等。

二、災害通報

為適時掌握校園事件，加速處理應變，本校依教育部校園安全暨災害防救通報處理中心公告之分級與內容進行通報。

三、各應變小組擔負之任務

將各應變小組之應變工作項目確實劃分，以便災時能快速動員，各小組於災時之工作項目分配如下，各組主要應變項目如表3-2-1。

表3-2-1、應變小組主要應變事項(地震災害)

| 應變項目 | 主要負責組 | 協助組 | 主要應變工作事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 災情通報 | 行政通報組 | 無 | 1.依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定將災害進行分級通報。 2.校外應變支援單位之聯絡資訊。 |
| 避難疏散之規劃與執行 | 生教組長 | 無 | 1.生教組長每學期規劃每棟建築物舉辦一次地震避難疏散演練。 2.生教組長每學期，應擬定地震緊急疏散地圖(疏散路線和疏散地點等)。 3.各棟建築物應規劃避難引導人員如表3-2-2所示，疏散路線如圖3-2-4。 4.清點學生人數並上報指揮官，如學生避難情形調查表如表3-2-3。 |
| 緊急救護與救助 | 緊急救護組 | 安全救援組 | 1.緊急救護組應研議跨行政區、里界及其鄰近區域醫療單位，協調相互支援機制。 2.緊急救護組將校內備有之急救物資、搶救器材登錄造冊(表3-2-4)，詳細記錄數量及放置地點。 3.緊急救護組每月應確認急救器材之內容，檢查是否短缺並將放置日期過久之用品進行替換。 4.緊急救護組協助安撫低年級學生。 |
| 毀損建物與設施之警戒標示 | 安全救援組 | 無 | 災害發生過後，安全防護組須檢視校內之建物是否有傾倒之危險，針對可能具危險之建築物設立警戒線或標示。 |
| 啟動社區住戶與家長之協助 | 行政通報組 | 無 | 通報組需建立支援機構之通訊錄(表2-1-4)，並於災時得以第一時間請求所需支援。 |

災害發生

假日

非假日

校長判斷情勢

發布警急應變

輪值人員向校長通

報並先做臨時應變

休假教職員工

應盡快返校

校長返校並視災情聯

絡相關應變人員到校

應變人員到校

並向領隊報告

教職員工向

所屬領隊報到

各班導師執行

緊急應變動作

開始應變程序

市政府教育局

教育部校安中心

通報

圖3-2-2、災害應變流程圖

3.2.2 災情通報

災情通報主要目的為爭取時效、掌握先機，快速將災害情報傳達，進行快速之搶救作業；藉由廿四小時的值勤機制，即時協助處理校園緊急危安事件，以有效維護校園整體之安全、安寧。

為有效協助本校處理事件，減少事件之損害程度，依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定進行通報。

3.2.3 避難疏散之規劃與執行

一、避難疏散規劃

對於校內教職員生平時加強防災演練知識宣導，並藉由每學期之定期演練，演練各種校內可能發生之災害應變演習，加強人員對於疏散動線的熟悉程度，生教組長每學期規劃每棟建築物舉辦一次避難疏散演練，使得在實際災害發生時，能有效增加緊急疏散的效率。生教組長每學期末前，擬定緊急疏散地圖(疏散路線和疏散地點)，避難疏散路線結合早上升旗路線、班級集合地點進行規劃，調查避難路線是否暢通，如有障礙物時應立即清除，並於新學年度公告周知教職員工、避難引導人員及相關人員。

考量到本校一至三年級、資源班之學生，是屬避難時較為弱勢之ㄧ環，因此於安排教室時，盡量將一至三年級之教室安排於一樓或是較方便逃生之區位，使得一至三年級之小學生能於災難發生時迅速避難。

(一)避難疏散原則及流程

校園疏散主要以人員疏散為主，因此在規劃疏散計畫時，對疏散時機之認定非常重要，而疏散時機為意外狀況有擴大之虞或對人員可能造成生命威脅時，須即刻通知人員進行疏散，並考量特殊師生需求協助避難。本校生教組長規劃之緊急疏散流程如圖3-2-3所示。

(二)避難疏散動線規劃

疏散路線的規劃不只一條，校園疏散路線避開有潛在地震危險的地方，並標示於逃生路線圖上。各棟建築物均規劃避難引導人員如表3-2-2所示，疏散路線如圖3-2-4。

(三)避難疏散集合場所之配置

本校避難疏散集合場所選擇無地震災害威脅之場所，第一時間疏散集合場所為空地，最終疏散集合場所為運動場如圖3-2-4。

二、避難疏散之執行

(一)召集人在接受教育局的命令或自行判斷災情之下，決定發布疏散命令之時間，並回報至其教育主管單位及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心。

(二)緊急疏散時各班導師或任課老師確認該班學生出席狀況及學生安全狀況，並依指示就地避難或依避難逃生路線將學生帶領至安全地點集合。

(三)清點學生人數並上報指揮官，如學生避難情形調查表如表3-2-3。

表3-2-2、各棟建築物避難引導人員(地震)

| 棟別 | 樓層別 | 班級或辦公處所 | 避難引導人員 | 救護人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 忠孝樓 | 3樓 | 601教室旁 | 楊曉薇 | 林智煒 沈依靜 林建安 陳禮君 林順德 | 1.專人注意行動不便或有特殊情況的學生。 2.如有人員發生意外，救護人員迅速實行救護行動。 3.主動協助一至三年級之學生。 |
|  | 2樓 | 101教室旁 | 李筱媛 |  |  |
|  | 3樓 | 英文教室旁 | 林文惠 |  |  |
|  | 2樓 | 英文教室旁 | 翁旻暄 |  |  |
| 仁愛樓 | 2樓 | 機房旁 | 李苾君 |  |  |
|  | 1樓 | 幼生廁所前 | 林中秀 |  |  |
| 信義樓 | 2樓 | 402教室旁 | 林孟蓁 |  |  |
|  | 1樓 | 多功能教室旁 | 周銘芳 |  |  |
| 和平樓 | 3樓 | 音樂教室旁 | 陳雅智 |  |  |
|  | 2樓 | 503教室旁 | 許琪雅 |  |  |
|  | 1樓 | 特教班旁 | 呂思樺 |  |  |

表3-2-3、學生避難疏散情形調查表(地震)

| 班 級 |  |  |  |  | 班級導師 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 應到人數 |  |  |  |  | 實到人數 |  |  |
| 學生安全情形報告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 學生姓名 | 緊急聯絡人 |  | 聯絡電話 | 安全情況 |  |  | 備註 |
|  |  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |  |  |
|  |  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |  |  |
|  |  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |  |  |
|  |  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |  |  |
| 受傷人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 死亡人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 失蹤人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 請假未到校人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 共計人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 班 級 |  |  |  |  | 班級導師 |  |  |
| 應到人數 |  |  |  |  | 實到人數 |  |  |

地震發生

指揮官判斷災情決定

發布就地避難或疏散

各班上課老師確認

學生安全無虞

導師安撫學生

等待指揮官指示

維持避難或放學回家

疏散

學生至指定避難場所

維持就地避難

清點學生人數並上報指揮官【表3-2-3】

依照指定的疏散路線到指定的避難地點

【圖3-2-4】

就地作緊急避難

身體保護動作

圖3-2-3、緊急避難疏散流程圖(地震)

圖3-2-4、避難路線圖(地震)

3.2.4 緊急救護與救助

本校緊急救護組與鄰近里界及鄰近區域醫療單位，協調相互支援機制，建立臨時救護站，學校平時於防災演練上加強宣導，以增加師生們防災意識與救助效率。

一、建立校內急救物資、搶救器材及周遭醫院連絡清冊

緊急救護組將校內備有之急救物資、搶救器材登錄造冊(表3-2-4)，詳細記錄數量及放置地點，急救及搶救器材通常包含：個人防護具、搶救工具、急救器材等。建立周遭醫院(診所)之聯絡清冊(表3-2-5)，內容記載聯絡方式及地址，災時能將重傷患即時送往救護之地點。

二、定期檢視急救用品並更新

緊急救護組每月確認急救器材之內容，檢查是否短缺並將放置日期過久之用品進行替換，須保持存放急救用品容器之清潔，確保急救用品不受污染。

三、建立緊急救護及救助流程

災害後至避難地點確認師生人數，由搶救組偕同緊急救護組之人員前往受災地區搜尋未逃出之師生，並進行初步之急救措施，爾後再送至避難地點，救護救助流程如圖3-2-5。

四、執行救助及救護作業

(一)尋找傷患並搬運至緊急救護場所

搶救組前往避難地點確認失蹤人數，基本上以3人為一團隊，視失蹤人數由召集人決定派遣團隊前往，團隊應攜帶擔架及急救箱。至現場後進行人員搜救，搜救出之人員由團隊中之緊急救護人員進行初步包紮，之後將傷患送往避難地點。

(二)緊急包紮、外送

搶救人員將傷患送達避難場所，緊急救護人員仔細檢查傷患之傷勢並包紮，若傷患傷勢嚴重須連絡附近醫院(診所)將重傷之傷患送往。

表3-2-4、急救、搶救器材一覽表(地震)

| 類別 | 應變器材 | 數量 | 單位 | 存放位置 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人防護具 | 簡易式口罩 | 200 | 個 | 健康中心 |  |
|  | 工作手套 | 10 | 雙 | 和倉 | 日常工作時使用 |
|  | 耐酸鹼手套 | 1 | 雙 | 自然教室公安器材櫃 |  |
|  | 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑) | 1 | 雙 | 總務處 |  |
| 搶救工具 | 破壞工具組 | 1 | 組 | 儲藏室 |  |
|  | 挖掘工具 | 1 | 隻 | 警衛室 |  |
|  | 移動式發電機 | 1 | 組 | 消防電機室 | 110/220V-3000W，緊急供電用。 |
| 消防器材 | 乾粉及二氧化碳滅火器 | 124 | 組 | 總務處 |  |
| 急救器材 | 擔架 | 2 | 組 | 健康中心 |  |
|  | 心臟急救設備 | 2 | 組 | 健康中心 |  |
|  | 急救箱 | 2 | 組 | 健康中心 |  |
|  | 氧氣筒 | 2 | 瓶 | 健康中心 |  |
| 通訊聯絡 | 無線電對講機(附壓扣型發話器) | 6 | 支 | 總務處 |  |

表3-2-5、鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊(地震)

| 編號 | 醫院或診所名稱 | 聯絡電話 | 地 址 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聯合醫院忠孝院區 | (02)2786-1288 | 11556 臺北市南港區同德路87號 | 該醫院至學校距離：4.4公里 該醫院救護車可抵學校最短時間：14分鐘 該醫院急診部門可容納床位： 床 該醫院可提供之醫療服務項目： □燒燙傷中心□精密縫合技術□毒化災責任醫院□毒物諮詢服務□解毒劑提供□其他 為簽約合作醫院否？□是■否 |

主震過後

搬運傷患

緊急包紮

自行離去

收容傷患

重傷患外送

圖3-2-5、救護救助流程

3.2.5 毀損建物與設施之警戒標示

災害發生過後，安全防護組檢視校內之建物是否有傾倒之危險，針對可能具危險之建築物設立警戒線或標示，並定期派員前往巡視，避免人員進入造成二次傷害。

一、警戒標示流程

在地震災害過後，許多建築物可能會產生結構上之破壞，故劃定危險區域拉起警戒線，並派員前往巡視，流程圖如圖3-2-6。

二、警戒線(警告標示)設置

地震災害過後，由搶救組確認建築物無師生滯留，安全防護組若認定此建築物與設施為危險時，安全防護組之人員立即設立警戒線(警告標示)，警告師生不可靠近，並且定時派遣人員進行巡視，派遣巡視之人員以2人為一組為原則，警戒設置判定如表3-2-6。

地震災害過後

檢視建物與設施

繼續使用

派員定時巡視

拉起警戒線

及設置警告標示

安全

危險

圖3-2-6、警戒流程圖

表3-2-6、建築物危險判定表

|  | 損壞狀況 | 有(中度、嚴重) | 無(輕微) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建築物整體塌陷、部分塌陷、上部結構與基礎錯開 |  |  |
| 2 | 建築物整體或部分樓層明顯傾斜 |  |  |
| 3 | 建築物柱、梁損壞，牆壁龜裂 |  |  |
| 4 | 墜落物與傾倒物危害情形 |  |  |
| 5 | 鄰近建築物傾斜、破壞，影響本建築物之安全 |  |  |
| 6 | 建築基地或鄰近地表開裂、下陷、邊坡崩滑、擋土牆倒塌、土壤液化 |  |  |
| 7 | 其他(如瓦斯管破裂瓦斯外溢、電線掉落、有毒氣體外溢等) |  |  |

資料來源：震災後危險建築物緊急鑑定作業基準

3.2.6 啟動社區住戶與家長之協助

由召集人指派家長會長協助集結社區志工、家長會成員或校友會，協調災時所能提供的救災資源及人力部署支援，通報組建立支援機構之通訊錄(表2-1-4)。

第四篇 颱風、水災災害減災與應變事項

4.1 平時預防工作事項

一、風災

為降低颱風來臨時所造成之損失，針對戶外之懸掛物及校內之樹木，總務處派員定期查看，固定懸掛物、修剪樹枝，避免遭強風吹落造成災害。

二、水災

總務處調查校內容易受風害及容易淹(積)水之區域、建築物、設備及設施等，並進行颱風、水災危險項目評估，並將所調查出危險之項目進行改善，降低災害來臨時可能帶來之危害，自主性調查流程如圖4-1-1。

校園環境自主性調查

合格

不合格

校園環境安全改善

圖4-1-1、自主性調查流程圖

4.1.1 校園環境安全自主性調查-風災

一、調查範圍

檢視校內之建物及其周邊於災害時是否有產生危害之可能，並且利用校園環境安全檢查表(表4-1-1)，針對建築物中之結構進行檢視是否安全。

二、調查時機與原則

總務處每學期開學前進行校園環境安全維護狀況評估，並記錄評估結果留存，不合格項目將立即改善處理。若不合格項目之改善需專業人員協助時，由總務處聘請專業人員協助改善，以確保全校教職員工生之安全。若氣象局發布海上颱風警報或豪雨特報時，總務處立即進行校園環境安全狀況檢查與評估，並採取適度措施。

表4-1-1、校園環境安全檢查表(風災)

| 檢查人：翁碧蓮 檢查日期：103.8.29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查建築物名稱(地點)：忠孝樓 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 |  | 改善完成日期 | 改善內容 |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |  |
| 門 | 校門門鎖有無損害，操作使用是否正常。 | v |  |  |  |
|  | 樓梯門、鐵捲門有無損害故障，使用是否正常 | v |  |  |  |
|  | 教室門、鎖有無損壞，使用是否正常。 | v |  |  |  |
|  | 倉庫門有無損壞，使用是否正常。 | v |  |  |  |
| 窗 | 窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常 | v |  |  |  |
|  | 窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。 | v |  |  |  |
|  | 網架有無鏽損、斷裂現象。 | v |  |  |  |
|  | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。 | v |  |  |  |
| 天花 板 | 天花板有無呈現龜裂現象。 | v |  |  |  |
|  | 天花板有無漏水的現象。 | v |  |  |  |
|  | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。 | v |  |  |  |
| 地下 室 | 供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水 防水安全設施。 | v |  |  |  |
|  | 對於不必要之地下室開口有無予以封閉。 | v |  |  |  |
|  | 適當位置設自動抽水機，以供隨時水之用。 | v |  |  |  |
| 電梯/電梯坑 | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。 |  | v |  |  |
|  | 車廂有無事先提升至高樓層停放。 | v |  |  |  |
|  | 電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。 |  | v |  |  |
| 走廊 | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。 | v |  |  |  |
|  | 走廊排水是否正常，未見積水。 | v |  |  |  |
| 屋頂 | 屋頂有無漏水現象。 | v |  |  |  |
|  | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。 | v |  |  |  |
|  | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。 | v |  |  |  |
| 樓梯 | 樓梯的地面有無裂縫情況。 | v |  |  |  |
|  | 樓梯間有無裝置照明設備。 | v |  |  |  |
|  | 樓梯間有無明顯標示、標線。 | v |  |  |  |
| 其它 | 校內外排水系統無阻礙。 | v |  |  |  |
|  | 校內擋水門是否正常使用。 |  |  |  | 無此設備 |
|  | 戶外懸掛物穩定不搖晃。 | v |  |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |  |  |  |  |  |

| 檢查人：翁碧蓮 檢查日期：103.8.29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查建築物名稱(地點)：仁愛樓 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 |  | 改善完成日期 | 改善內容 |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |  |
| 門 | 校門門鎖有無損害，操作使用是否正常。 | v |  |  |  |
|  | 樓梯門、鐵捲門有無損害故障，使用是否正常 | v |  |  |  |
|  | 教室門、鎖有無損壞，使用是否正常。 | v |  |  |  |
|  | 倉庫門有無損壞，使用是否正常。 | v |  |  |  |
| 窗 | 窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常 | v |  |  |  |
|  | 窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。 | v |  |  |  |
|  | 網架有無鏽損、斷裂現象。 | v |  |  |  |
|  | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。 | v |  |  |  |
| 天花 板 | 天花板有無呈現龜裂現象。 | v |  |  |  |
|  | 天花板有無漏水的現象。 | v |  |  |  |
|  | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。 | v |  |  |  |
| 地下 室 | 供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水 防水安全設施。 | v |  |  |  |
|  | 對於不必要之地下室開口有無予以封閉。 | v |  |  |  |
|  | 適當位置設自動抽水機，以供隨時水之用。 | v |  |  |  |
| 電梯/電梯坑 | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。 |  | v |  |  |
|  | 車廂有無事先提升至高樓層停放。 | v |  |  |  |
|  | 電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。 |  | v |  |  |
| 走廊 | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。 | v |  |  |  |
|  | 走廊排水是否正常，未見積水。 | v |  |  |  |
| 屋頂 | 屋頂有無漏水現象。 | v |  |  |  |
|  | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。 | v |  |  |  |
|  | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。 | v |  |  |  |
| 樓梯 | 樓梯的地面有無裂縫情況。 | v |  |  |  |
|  | 樓梯間有無裝置照明設備。 | v |  |  |  |
|  | 樓梯間有無明顯標示、標線。 | v |  |  |  |
| 其它 | 校內外排水系統無阻礙。 | v |  |  |  |
|  | 校內擋水門是否正常使用。 |  |  |  | 無此設備 |
|  | 戶外懸掛物穩定不搖晃。 | v |  |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |  |  |  |  |  |

| 檢查人：翁碧蓮 檢查日期：103.8.29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查建築物名稱(地點)：信義樓 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 |  | 改善完成日期 | 改善內容 |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |  |
| 門 | 校門門鎖有無損害，操作使用是否正常。 | v |  |  |  |
|  | 樓梯門、鐵捲門有無損害故障，使用是否正常 | v |  |  |  |
|  | 教室門、鎖有無損壞，使用是否正常。 | v |  |  |  |
|  | 倉庫門有無損壞，使用是否正常。 | v |  |  |  |
| 窗 | 窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常 | v |  |  |  |
|  | 窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。 | v |  |  |  |
|  | 網架有無鏽損、斷裂現象。 | v |  |  |  |
|  | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。 | v |  |  |  |
| 天花 板 | 天花板有無呈現龜裂現象。 | v |  |  |  |
|  | 天花板有無漏水的現象。 | v |  |  |  |
|  | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。 | v |  |  |  |
| 地下 室 | 供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水 防水安全設施。 | v |  |  |  |
|  | 對於不必要之地下室開口有無予以封閉。 | v |  |  |  |
|  | 適當位置設自動抽水機，以供隨時水之用。 | v |  |  |  |
| 電梯/電梯坑 | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。 |  | v |  |  |
|  | 車廂有無事先提升至高樓層停放。 | v |  |  |  |
|  | 電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。 |  | v |  |  |
| 走廊 | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。 | v |  |  |  |
|  | 走廊排水是否正常，未見積水。 | v |  |  |  |
| 屋頂 | 屋頂有無漏水現象。 | v |  |  |  |
|  | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。 | v |  |  |  |
|  | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。 | v |  |  |  |
| 樓梯 | 樓梯的地面有無裂縫情況。 | v |  |  |  |
|  | 樓梯間有無裝置照明設備。 | v |  |  |  |
|  | 樓梯間有無明顯標示、標線。 | v |  |  |  |
| 其它 | 校內外排水系統無阻礙。 | v |  |  |  |
|  | 校內擋水門是否正常使用。 |  |  |  | 無此設備 |
|  | 戶外懸掛物穩定不搖晃。 | v |  |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |  |  |  |  |  |

| 檢查人：翁碧蓮 檢查日期：103.8.29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查建築物名稱(地點)：和平樓 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 |  | 改善完成日期 | 改善內容 |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |  |
| 門 | 校門門鎖有無損害，操作使用是否正常。 | v |  |  |  |
|  | 樓梯門、鐵捲門有無損害故障，使用是否正常 | v |  |  |  |
|  | 教室門、鎖有無損壞，使用是否正常。 | v |  |  |  |
|  | 倉庫門有無損壞，使用是否正常。 | v |  |  |  |
| 窗 | 窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常 | v |  |  |  |
|  | 窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。 | v |  |  |  |
|  | 網架有無鏽損、斷裂現象。 | v |  |  |  |
|  | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。 | v |  |  |  |
| 天花 板 | 天花板有無呈現龜裂現象。 | v |  |  |  |
|  | 天花板有無漏水的現象。 | v |  |  |  |
|  | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。 | v |  |  |  |
| 地下 室 | 供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水 防水安全設施。 | v |  |  |  |
|  | 對於不必要之地下室開口有無予以封閉。 | v |  |  |  |
|  | 適當位置設自動抽水機，以供隨時水之用。 | v |  |  |  |
| 電梯/電梯坑 | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。 |  | v |  |  |
|  | 車廂有無事先提升至高樓層停放。 | v |  |  |  |
|  | 電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。 |  | v |  |  |
| 走廊 | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。 | v |  |  |  |
|  | 走廊排水是否正常，未見積水。 | v |  |  |  |
| 屋頂 | 屋頂有無漏水現象。 | v |  |  |  |
|  | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。 | v |  |  |  |
|  | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。 | v |  |  |  |
| 樓梯 | 樓梯的地面有無裂縫情況。 | v |  |  |  |
|  | 樓梯間有無裝置照明設備。 | v |  |  |  |
|  | 樓梯間有無明顯標示、標線。 | v |  |  |  |
| 其它 | 校內外排水系統無阻礙。 | v |  |  |  |
|  | 校內擋水門是否正常使用。 |  |  |  | 無此設備 |
|  | 戶外懸掛物穩定不搖晃。 | v |  |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |  |  |  |  |  |

4.1.1.A 校園環境安全自主性調查-水災

一、調查範圍

檢視校內之建物及其周邊於災害時是否有產生危害之可能，並且利用校園環境安全檢查表(表4-1-2)，對校內設施進行檢視。

二、調查時機與原則

總務處每學期開學前進行校園環境安全維護狀況評估，並記錄評估結果留存，不合格項目立即改善處理。若不合格項目之改善需專業人員協助時，由總務處聘請專業人員協助改善。若氣象局發布海上颱風警報或豪雨特報時，總務處立即進行校園環境安全狀況檢查與評估，並採取適度措施。

表4-1-2、校園環境安全檢查表(水災)

| 檢查人：翁碧蓮 檢查日期：103.8.29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查建築物名稱(地點)：忠孝樓 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 |  | 改善完成日期 | 改善內容 |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |  |
| 窗 | 窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常 | V |  |  |  |
|  | 窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。 | v |  |  |  |
|  | 網架有無鏽損、斷裂現象。 | v |  |  |  |
|  | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。 | v |  |  |  |
| 地下 室 | 供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。 | v |  |  |  |
|  | 對於不必要之地下室開口有無予以封閉。 | v |  |  |  |
|  | 適當位置設自動抽水機，以供隨時水之用。 | 無 |  |  |  |
| 電梯/電梯坑 | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。 | v |  |  |  |
|  | 車廂有無事先提升至高樓層停放。 | v |  |  |  |
|  | 電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。 | v |  |  |  |
| 走廊 | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。 | v |  |  |  |
|  | 走廊排水是否正常，未見積水。 | v |  |  |  |
| 其它 | 校內外排水系統無阻礙。 | v |  |  |  |
|  | 校內擋水門是否正常使用。 | v |  |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |  |  |  |  |  |

| 檢查人：翁碧蓮 檢查日期：103.8.29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查建築物名稱(地點)：仁愛樓 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 |  | 改善完成日期 | 改善內容 |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |  |
| 窗 | 窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常 | V |  |  |  |
|  | 窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。 | v |  |  |  |
|  | 網架有無鏽損、斷裂現象。 | v |  |  |  |
|  | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。 | v |  |  |  |
| 地下 室 | 供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。 | v |  |  |  |
|  | 對於不必要之地下室開口有無予以封閉。 | v |  |  |  |
|  | 適當位置設自動抽水機，以供隨時水之用。 | 無 |  |  |  |
| 電梯/電梯坑 | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。 | v |  |  |  |
|  | 車廂有無事先提升至高樓層停放。 | v |  |  |  |
|  | 電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。 | v |  |  |  |
| 走廊 | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。 | v |  |  |  |
|  | 走廊排水是否正常，未見積水。 | v |  |  |  |
| 其它 | 校內外排水系統無阻礙。 | v |  |  |  |
|  | 校內擋水門是否正常使用。 | v |  |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |  |  |  |  |  |

| 檢查人：翁碧蓮 檢查日期：103.8.29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查建築物名稱(地點)：信義樓 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 |  | 改善完成日期 | 改善內容 |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |  |
| 窗 | 窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常 | V |  |  |  |
|  | 窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。 | v |  |  |  |
|  | 網架有無鏽損、斷裂現象。 | v |  |  |  |
|  | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。 | v |  |  |  |
| 地下 室 | 供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。 | v |  |  |  |
|  | 對於不必要之地下室開口有無予以封閉。 | v |  |  |  |
|  | 適當位置設自動抽水機，以供隨時水之用。 | 無 |  |  |  |
| 電梯/電梯坑 | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。 | v |  |  |  |
|  | 車廂有無事先提升至高樓層停放。 | v |  |  |  |
|  | 電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。 | v |  |  |  |
| 走廊 | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。 | v |  |  |  |
|  | 走廊排水是否正常，未見積水。 | v |  |  |  |
| 其它 | 校內外排水系統無阻礙。 | v |  |  |  |
|  | 校內擋水門是否正常使用。 | v |  |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |  |  |  |  |  |

| 檢查人：翁碧蓮 檢查日期：103.8.29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查建築物名稱(地點)：和平樓 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 檢視注意要點 | 檢查結果 |  | 改善完成日期 | 改善內容 |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |  |
| 窗 | 窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常 | V |  |  |  |
|  | 窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。 | v |  |  |  |
|  | 網架有無鏽損、斷裂現象。 | v |  |  |  |
|  | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。 | v |  |  |  |
| 地下 室 | 供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。 | v |  |  |  |
|  | 對於不必要之地下室開口有無予以封閉。 | v |  |  |  |
|  | 適當位置設自動抽水機，以供隨時水之用。 | 無 |  |  |  |
| 電梯/電梯坑 | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。 | v |  |  |  |
|  | 車廂有無事先提升至高樓層停放。 | v |  |  |  |
|  | 電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。 | v |  |  |  |
| 走廊 | 走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形。 | v |  |  |  |
|  | 走廊排水是否正常，未見積水。 | v |  |  |  |
| 其它 | 校內外排水系統無阻礙。 | v |  |  |  |
|  | 校內擋水門是否正常使用。 | v |  |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |  |  |  |  |  |

4.1.2 校園環境安全改善-風災

針對校園環境安全檢查表(表4-1-1)所勾選之不合格項目進行改善並填具校園環境安全檢查表之改善內容。

若於颱風豪雨來臨前有無法改善之項目而有受災之虞時，採取臨時之應變措施(砂包、封閉窗戶或劃定區域禁止進入、拆除懸掛物等)降低災害所帶來之影響。

4.1.2.A 校園環境安全改善-水災

針對校園環境安全檢查表(表4-1-2)所勾選之不合格項目進行改善並填具校園環境安全檢查表之改善內容。

若於颱風豪雨來臨前有無法改善之項目而有水災之虞時，採取臨時之應變措施(砂包、封閉窗戶或劃定區域禁止進入等)降低災害所帶來之影響。

若校園常受淹水(積水)之危害，則採取減災工程(如提高校園高程，增設抽水機加高校園四周高程等措施)。

4.2 災害應變工作事項

工作事項包括:災害來臨前之戒備、應變組織之運作、收集受災情況與受災情況回報、災害發生時學生安全之確保、學生安全疏散、確認疏散安全情形、緊急救護與救助實施等必要措施，風水災害應變工作流程如圖4-2-1。

災害應變程序

災情通報

停課放學疏散之規劃與執行

緊急救護與救助

臨災戒備

啟動社區住戶與家長之協助

協助低年級學生避難疏散

圖4-2-1、風水災害應變工作流程圖

4.2.1 臨災戒備

本校接獲氣象局預報有颱風或豪雨來襲時，召集人待在校區內下達指令，發布停課指示或疏散一樓教室之人員；學務處偕同總務處人員巡視校內之門窗是否緊閉，假若氣象局預測將有狂風產生，針對校內玻璃做適當處置、校內若有易掉落之裝飾，選擇強化固定之方式或將裝飾收起，先搬移到適當場所存放，並確認災害發生後使用之緊急應變之工具是否齊全，如有缺漏或損壞立即告知總務處將項目補齊或替換。

4.2.2 災害應變程序

為使災害發生後學校能快速執行避難救助之行動，將應變啟動時機以及各應變小組所擔負之作業明確定義，以便於災時迅速召集相關人員於適當集結地點進行災情分析及進行任務分配。

一、應變啟動時機

學校之緊急應變組織，於災害發生時視時機啟動，其啟動時機包括：

上級指示成立時；學校位於災區受到災損時；氣象局發布強烈颱風警報或停止上課指示；校長考慮校內可能受災情形啟動應變組織以應付災情等。

二、災害通報

為適時掌握校園事件，加速處理應變，依教育部校園安全暨災害防救通報處理中心公告之分級與內容進行通報。

三、應變組織之任務

將各應變小組之應變工作項目確實劃分，以便災時之快速動員，各小組災時之工作項目分配如下，各組主要應變項目如表4-2-1。

表4-2-1、應變小組主要應變事項(風水災害)

| 應變項目 | 主要負責組 | 協助組 | 主要應變工作事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 災情通報 | 行政通報組 | 無 | 1.依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定將災害進行分級通報。 |
| 停課放學之規劃與執行 | 生教組長 | 無 | 1.生教組長每學期末前，擬定緊急停課放學疏散路線。 2.各棟建築物應規劃避難引導人員如表4-2-2所示，疏散路線如圖4-2-4。 3.低年級導師應立家長聯絡簿，臨時停課放學時通知家長。 4.生教組長成員配合低年級各班導師，協助通知家長將學生接回。 |
| 緊急救護與救助 | 緊急救護組 | 安全救援組 | 1. 急救護組與鄰近里界及鄰近區域醫療單位，協調相互支援機制。 2.緊急救護組將校內備有之急救物資、搶救器材登錄造冊(表4-2-4)。 3.緊急救護組每月確認急救器材之內容，檢查是否短缺並將放置日期過久之用品進行替換。 |
| 啟動社區住戶與家長之協助 | 安全救援組 | 無 | 通報組建立支援機構之通訊錄(表2-1-4)，並於災時得以第一時間請求所需支援。 |

災害發生

假日

非假日

校長或代理人判斷情勢發布警急應變

輪值人員向校長通

報並先做臨時應變

校長或代理人返校並視災情聯絡相關應變人員到校

應變人員到校

並向指揮官報到

應變人員向

所屬組長報到

各班導師執行

緊急應變動作

開始應變程序

台北市政府教育局

教育部校安中心

通報

發布颱風警報

進行防颱措施

台北市政府

宣布停課放學

發布豪雨特報

台北市政府

宣布停課放學

低年級導師通知家長學校停課放學

放學

圖4-2-2、災害應變流程圖

4.2.3 災情通報

本校災情通報為爭取時效、掌握先機，快速將災害情報傳達，進行快速之搶救作業；藉由廿四小時的值勤機制，即時協助處理校園緊急危安事件，以有效維護校園整體之安全、安寧。為有效協助本校減少事件之損害程度，依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定進行通報。

4.2.4 停課放學疏散之規劃與執行

一、停課放學之規劃與執行

生教組長於每學期末前，擬定停課放學緊急疏散地圖(疏散路線和疏散地點)，第一時間之避難疏散路線可結合放學路線進行規劃，並於新學年度公告周知教職員工、避難引導人員及相關人員。

(一) 停課放學疏散原則及流程

本校生教組長規劃之緊急疏散流程如圖4-2-3所示，如若來不及疏散則暫時收容所有教職員工生，待風雨過後始能讓學生自行離去。考量本校特殊師生(如有身心障礙之教職員生)之需要，給予必要之疏散協助，如指定專人協助避難，並提供適當之輔具協助避難。

(二) 停課放學疏散動線規劃

各棟建築物規劃避難引導人員作適當管制進行疏散引導。各棟建築物規劃避難引導人員如表4-2-2所示，疏散路線如圖4-2-4，當所有聯外之路線皆淹水，則將所有教職員工生收容於學校建物二樓以上，並清點學生人數並上報告召集人(表4-2-3)。

二、停課放學疏散之執行

(一)召集人在接受教育局的命令或自行判斷災情之下，決定發布疏散命令之時間，並回報至教育主管單位及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心。

(二)緊急疏散時各班導師或任課老師確認該班學生出席狀況及學生安全狀況，並依停課放學路線疏散學生。

表4-2-2、各棟建築物避難引導人員表

| 棟別 | 樓層別 | 班級或辦公處所 | 避難引導人員 | 救護人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仁愛樓 | 2樓 | 機房 | 梁方玲 | 林智煒 沈依靜 林建安 陳禮君 林順德 | 1.注意行動不便或有特殊情況的學生。 2.有人員發生意外時救護人員應迅速實行救護行動。 3. 一至三年級之學生之導師應聯繫家長安排學生放學。 |
|  | 1樓 | 幼兒園 | 林中秀 |  |  |
| 忠孝樓 | 3樓 | 601教室 | 楊曉薇 |  |  |
|  | 2樓 | 101教室 | 李筱媛 |  |  |
|  | 1樓 | 娃娃家 | 翁旻瑄 |  |  |
| 信義樓 | 2樓 | 402教室 | 林孟蓁 |  |  |
|  | 1樓 | 多功能教室 | 周銘芳 |  |  |
| 和平樓 | 2樓 | 503教室 | 陳雅智 |  |  |
|  | 1樓 | 學務處 | 許琪雅 |  |  |

表4-2-3、學生避難疏散情形調查表

| 班 級 |  |  |  |  | 班級導師 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 應到人數 |  |  |  |  | 實到人數 |  |  |
| 學生安全情形報告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 學生姓名 | 緊急聯絡人 |  | 聯絡電話 | 安全情況 |  |  | 備註 |
|  |  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |  |  |
|  |  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |  |  |
|  |  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |  |  |
|  |  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |  |  |
| 受傷人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 死亡人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 失蹤人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 請假未到校人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 共計人數 |  |  |  |  |  |  |  |

氣象局發布強烈颱風警報、豪雨

台北市政府停課指示

指揮官發布

就地避難或疏散

低年級導師通知家長學校停課放學

學生安全無虞

就地作避難動作

(將學生收容至建物二樓以上)

避難路線【圖4-2-4】

疏散

學生至指定避難場所

避難

學生至指定避難場所

清點學生人數並上報指揮官

【表4-2-5】

依照指定的疏散路線將學生

進行疏散【圖4-2-5】

圖4-2-3、放學及緊急避難流程圖

圖4-2-4、避難路線圖(水災)

4.2.5 緊急救護與救助

一、建立校內急救物資、搶救器材及周遭醫院連絡清冊

緊急救護組將校內備有之急救物資、搶救器材登錄造冊(表4-2-4)，詳細記錄數量及放置地點，急救及搶救器材通常包含：個人防護具、搶救工具、急救器材等。建立周遭醫院(診所)之聯絡清冊(表4-2-5)。

二、定期檢視急救用品並更新

緊急救護組每月確認急救器材之內容，檢查是否短缺並將放置日期過久之用品進行替換，保持清潔存放急救用品容器之清潔，確保急救用品不受污染。

三、建立緊急救護及救助流程

災害後至避難地點確認師生人數，由搶救組偕同緊急救護組之人員前往受災地區搜尋未逃出之師生，並進行初步之急救措施，爾後再送至避難地點，救護救助流程如圖4-2-6。

四、執行救助及救護作業

(一)尋找傷患並搬運至緊急救護場所

搶救組前往避難地點確認失蹤人數，基本上以3人為一團隊，視失蹤人數由指揮官決定派遣團隊前往，團隊應攜帶擔架及急救箱。至現場後進行人員搜救，搜救出之人員由團隊中之緊急救護人員進行初步包紮，並將傷患送往避難地點。

(二)緊急包紮、外送

搶救人員將傷患送達避難場所，緊急救護人員仔細檢查傷患之傷勢並包紮，若傷患傷勢嚴重，將重傷之傷患送往附近醫院(診所)。

表4-2-4、急救、搶救器材一覽表

| 類別 | 應變器材 | 數量 | 單位 | 存放位置 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人防護具 | 簡易式口罩 | 200 | 個 | 健康中心 |  |
|  | 工作手套 | 10 | 雙 | 和倉 | 日常工作時使用 |
| 搶救工 具 | 備用接頭、管線等 | 2 | 個 | 儲藏室 |  |
|  | 破壞工具組 | 1 | 組 | 儲藏室 |  |
|  | 移動式發電機 | 1 | 組 | 消防電機室 | 110/220V—3000W，緊急供電用 |
|  | 抽水機 | 1 | 組 | 信倉 |  |
|  | 推水器 | 4 | 支 | 和平樓地下室 |  |
| 急救器材 | 擔架 | 2 | 組 | 健康中心 |  |
|  | 心臟急救設備 | 2 | 組 | 健康中心 |  |
|  | 急救箱 | 2 | 組 | 健康中心 |  |
|  | 氧氣筒 | 2 | 瓶 | 健康中心 |  |
| 通訊聯絡 | 無線電對講機(附壓扣型發話器) | 4 | 支 |  |  |

表4-2-5、鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊

| 編號 | 醫院或診所名稱 | 聯絡電話 | 地 址 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聯合醫院忠孝院區 | (02)2786-1288 | 11556 臺北市南港區同德路87號 | 該醫院至學校距離：4.4公里 該醫院救護車可抵學校最短時間：14分鐘 該醫院急診部門可容納床位： 床 該醫院可提供之醫療服務項目： □燒燙傷中心□精密縫合技術□毒化災責任醫院□毒物諮詢服務□解毒劑提供□其他 為簽約合作醫院否？□是■否 |

災害發生

搬運傷患

緊急包紮

自行離去

收容傷患

重傷患外送

圖4-2-5、救護救助流程

4.2.6 啟動社區住戶與家長之協助

召集人主導並偕同行政通報組與社區志工、家長會或校友會，協調災時所能提供的搶救災資源及人力部署支援，行政通報組建立支援機構之通訊錄(表2-1-4)，便於災害發生時第一時間請求所需支援。國小一至三年級之班導師連絡學生家長前來協助安撫學生，受災之小學生。

第五篇 坡地災害減災與應變事項

5.1 平時預防工作事項

總務處針對校園坡地災害潛勢區進行自主性調查，並對校園儀器、設備、設施與建築物進行危險評估，並將所調查出危險之項目進行改善，降低災害來臨時可能帶來之危害。規劃設置簡易之監測設備(如在擋土牆設立水準器)，隨時留意邊坡之情形，災前工作事項流程如圖8-1-1。下雨時派員觀看擋土牆排水孔是否堵塞。

校園環境自主性調查

合格

不合格

校園環境安全改善

(邀請專業技師協助)

張貼警告標示

建置安全監測

圖5-1-1、自主性調查流程圖

5.1.1 校園環境安全自主性調查

一、調查範圍

檢視本校周邊之邊坡於災害時是否有產生危害之可能，並且利用校園周邊自我檢查表(表5-1-1)，針對邊坡之結構物是否有裂縫或崩塌之現象、本校周圍是否有落石現象及邊坡是否有異常滲水之現象等，若有嚴重之項目總務處須邀請專業人員進行再次檢查，並勾選校園周邊環境檢查表(表8-1-2)是否符合安全若不符合安全。

二、調查時機與原則

總務處除每學期進行一次校園環境安全維護狀況評估外，於地震發生後、海上颱風警報發布後及在四、五月防汛期前皆須進行校園安全之檢視，並記錄評估結果留存，不合格項目將立即改善處理；不能改善之項目需由總務處聘請專業技師，或專業技術輔導團體會同檢測或鑑定，以確保全校教職員工生之安全。

表5-1-1、校園周邊自我檢查表

| 檢查人： 檢查日期： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 改善完成日期 | 改善內容 |
| 構造物設施癥兆 | 學校是否在山崖邊緣 | ■否 □是，距離山崖約 公尺 |  |  |
|  | 學校是否在山凹溝谷處 | ■否 □是，距離溝谷約 公尺 |  |  |
| 地錨構造物 | 本校四周無地錨 | 本校周邊無地錨 |  |  |
| 噴漿坡面構造物 | 本校四周無噴漿坡面 | 本校四周無噴漿坡面 |  |  |
| 坡面癥兆 | 學校坡面上樹木或電線桿是否有逐漸傾斜現象 | ■否 □是，傾斜角度約 度 |  |  |
|  | 學校坡面是否出現新裂痕 | ■否 □是，長度 公尺、寬度 公尺 |  |  |
|  | 學校坡面流水是否出現混濁現象 | ■輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 周圍坡面是否已有崩土 | ■否 □是，體積約 立方公尺 |  |  |
|  | 學校周圍坡面是否已有不規則之位移現象 | ■否 □是，沉陷深度約 公尺 |  |  |
| 學校路面癥兆 | 學校路面是否出現新裂縫 | ■否 □是，長度 公尺、寬度 公尺 |  |  |
|  | 學校路面是否出現變形 | ■無 □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
| 排水系統癥兆 | 學校排水溝是否出現破裂 | ■無 □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校排水溝是否出現淤塞 | ■無 □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校排水溝是否出現漏水 | ■無 □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 排水系統是否錯動而造成排水不良 | ■否 □是，錯動距離約 立方公尺 |  |  |
|  | 學校排水系統是否折斷而造成排水不良 | ■無 □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
| 沉砂及滯洪設施癥兆 | 學校沉砂池是否發生淤積或堵塞 | ■無 □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校滯洪池是否發生淤積或堵塞 | ■無 □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
| 學校道路邊坡癥兆 | 學校邊坡是否有異常滲水現象 | □無 ■輕微 □中度 □嚴重 |  | 已設立警示標誌 |
|  | 學校邊坡土壤遇雨是否有軟化現象 | ■無 □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校邊坡坡面土壤是否有裸露現象 | ■無 □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校邊坡坡面土壤是否有沖蝕溝現象 | ■無 □層狀 □指狀 □溝狀 |  |  |
|  | 學校擋土牆、塊石護坡是否出現外凸變形現象 | ■無 □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校擋土牆、塊石護坡是否出現龜裂現象 | ■否 □是，龜裂寬度約 公分 |  |  |
|  | 學校擋土牆牆腳或坡面是否有崩土 | ■無 □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校擋土牆牆腳或坡面是否有泥流 | ■無 □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校擋土牆牆腳或坡面是否有落石 | ■無 □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
|  | 學校擋土牆牆腳或坡面是否有土石堆 | ■無 □輕微 □中度 □嚴重 |  |  |
| 改善完成日期： 覆核人： |  |  |  |  |

表5-1-2、校園周邊環境檢查表

| 檢查人： 檢查日期： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢視項目 | 檢視結果 |  | 改善完成日期 | 改善內容 |
|  | 是 | 否 |  |  |
| 建築物周圍有地裂現象。 |  |  |  |  |
| 建築物周圍有地層滑動或地表塌陷現象。 |  |  |  |  |
| 建築物上方邊坡或下方邊坡有裂縫。 |  |  |  |  |
| 建築物上方邊坡有的落石現象。 |  |  |  |  |
| 建築物上方邊坡或下方邊坡有土壤隆起或崩塌現象。 |  |  |  |  |
| 建築物上方邊坡或下方邊坡擋土牆有裂縫或崩塌現象。 |  |  |  |  |
| 鄰近之河堤、水壩有裂縫或明顯增加之滲水現象。 |  |  |  |  |
| 專業技師： 覆核人： |  |  |  |  |

5.1.2 校園環境安全改善

針對本校周邊環境檢查表(表5-1-1)所勾選之不合格項目，由總務處人員會同專業技師前往審視並提出改善辦法，而校園周邊環境檢查表之改善內容，若有無法在短期內改善項目而有安全之疑慮時，應在此區域設置相關警告標示並設置安全監測設備進行監視，並避免校內教職員生進入。

5.1.3 安全監測之建置

經過校園環境自主調查與改善後經專業技師確認依然具危害校園之地點(目前無)，總務處應立即增設監視器，監視該地點邊坡之即時情形，尤其於颱風豪雨時，須安排人員日夜輪班(表5-1-3)監看該坡地之狀況，如若發現坡地有滑動之疑慮應立即通報校長或是留守之指揮官，由校長(或指揮官)決定是否提前疏散校內教職員生。

裝設之監視裝置由總務處人員或請專業人員每學期進行維護，且於強風豪雨過後進行不定時之檢查，確保監視裝置之正常運作，此監視器為監視邊坡之設施不得兼為監視校內之裝置進行轉動。

表5-1-3、輪值人員班表

| 時段 | 輪值人員/代理人姓名 | 校內分機 | 手機/代理人手機 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 早班 | 翁碧蓮/謝佳燕 | 131/130 | 0939859804/0955615500 |  |
| 午班 | 翁碧蓮/謝佳燕 | 131/130 | 0939859804/0955615500 |  |
| 晚班 | 謝佳燕/翁碧蓮 | 130/131 | 0955615500/0939859804 |  |
| 相關聯絡電話 | 校長聯絡電話 | 0922477092 |  |  |
|  | 教育部（局）電話 | (02) 27208889 |  |  |
|  | 校安中心電話 | (02)3343-7855、(02)3343-7856 |  |  |
|  | 警衛室電話/分機 | 133 |  |  |
|  | 舊莊派出所 | (02)27822492 |  |  |
|  | 臺北市政府警察局南港分局 | (02)27839110 |  |  |
|  | 求救或報案電話 | 119、110、行動電話撥打112 |  |  |
|  | 電力公司電話 | (02)23651234 () |  |  |
|  | 自來水公司電話 | (02) 2745-6123 |  |  |

5.2 災害應變工作事項

相關工作事項包含災害來臨前之戒備、應變組織之運作、收集受災情況與受災情況回報、災害發生時學生安全之確保、學生安全疏散、確認疏散安全情形、緊急救護與救助實施、受災建物之警戒及警戒建物之巡視等必要措施，應變工作流程如圖5-2-1。

災害應變程序

災情通報

避難疏散之規劃與執行

緊急救護與救助

毀損建物與設施之警戒標示

臨災戒備

圖5-2-1、邊坡災害應變工作流程圖

5.2.1 臨災戒備

接獲氣象局預報有颱風或豪雨來襲時，指揮官(校長或代理人)待在校區內下達指令，當氣象預報降雨量大於警戒值(本校非位於土石流潛勢區)時，立即下達避難指示，撤離依靠邊坡之教室班級或進行全校區撤離；學務處派人巡視校園相關擋土設施，封閉可能遭受土石衝擊之區域，並設警告標示以及拉警戒線並利用廣播系統通知教職員工生，並確認坡地災害發生後使用之緊急應變之工具是否齊全，如有缺漏或損壞立即告知總務處將項目補齊或替換；總務處須派遣人員確保監控邊坡的相關設備是否正常運作，並監看坡地之情形，如若發現土石滑落之現象須立即通告指揮官，總務處尚需確認校外避難地點之情形，以便災時之避難疏散；上課老師須於上課時確實點名，並告知教務處出席狀況進行登記，待災害發生疏散至安置場所之人數清點。

5.2.2 災害應變程序

為使坡地災害發生後學校能快速執行避難救助之行動，宜將應變啟動時機以及各應變小組所擔負之作業明確定義，方能於災時迅速召集相關人員於適當集結地點，進行災情分析及進行任務分配。

一、應變啟動時機

學校之緊急應變組織，應於坡地災害發生時視時機啟動，其啟動時機包括：

(一)地方政府成立應變中心時。

(二)上級指示成立時。

(三)學校位於災區受到災損時。

(四)氣象局發布陸上颱風警報、豪大雨特報或農業委員會水土保持局公告本區土石流危險溪流水位達黃色警戒時。

(五)校長視坡地災情程度啟動應變組織以應付災情等。

二、災害通報

適時掌握校園事件，加速處理應變，依教育部校園安全暨災害防救通報處理中心公告之分級與內容進行通報。

三、各應變組織擔負之任務

將各應變小組之應變工作項目確實劃分，以便災時之快速動員，各小組於災時之工作項目分配如下，各組主要應變項目如表5-2-1。

表5-2-1、應變小組主要應變事項【坡地災害】

| 應變項目 | 主要負責組 | 協助組 | 主要應變工作事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 災情通報 | 行政通報組 | 無 | 1.依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定將災害進行分級通報。 2.校外應變支援單位之聯絡資訊。 |
| 避難疏散之規劃與執行 | 生教組長 | 無 | 1.生教組長每學期規劃每棟建築物舉辦一次避難疏散演練。 2.生教組長每學期末前，應擬定坡地災害緊急疏散地圖(疏散路線和疏散地點等)。 3.各棟建築物應規劃避難引導人員如表8-2-2所示，疏散路線如圖8-2-4。 4.清點學生人數並上報指揮官，如學生避難情形調查表如表8-2-3。 5.生教組長優先疏散低年級學生。 |
| 緊急救護與救助 | 緊急救護組 | 安全救援組 | 1.緊急救護組應研議跨行政區、里界及其鄰近區域醫療單位，協調相互支援機制。 2.緊急救護組將校內備有之急救物資、搶救器材登錄造冊(表8-2-4)，詳細記錄數量及放置地點。 3.緊急救護組每月應確認急救器材之內容，檢查是否短缺並將放置日期過久之用品進行替換。 |
| 毀損建物與設施之警戒標示 | 安全救援組 | 無 | 災害發生過後，安全防護組須設立警戒線或標示封鎖校區。 |

災害發生

假日

非假日

校長判斷情勢

發布緊急應變

輪值人員向校長通

報並先做臨時應變

休假教職員工

應盡快返校

校長返校並視災情聯

絡相關應變人員到校

應變人員到校

並向領隊報告

教職員工向

所屬領隊報到

各班導師執行

緊急應變動作

開始應變程序

臺北市政府教育局

教育部校安中心

通報

發布颱風或豪雨特報

縣市政府

宣布停課放學

放學

圖5-2-2、災害應變流程圖

5.2.3 災情通報

災情通報主要目的為爭取時效、掌握先機，快速將災害情報傳達，進行快速之搶救作業；藉由廿四小時的值勤機制，即時協助處理校園緊急危安事件，以有效維護校園整體之安全、安寧。

為有效協助本校處理事件，減少事件之損害程度，依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定進行通報。

5.2.4 避難疏散之規劃與執行

一、避難疏散規劃

平時對校內教職員生加強防災演練知識宣導，並藉由每學期之定期演練，演練各種校內可能發生之災害應變演習，加強人員對於疏散動線的熟悉程度，生教組長每學期規劃每棟建築物舉辦一次避難疏散演練，使得在實際災害發生時，能有效增加緊急疏散的效率。生教組擬定緊急疏散地圖(疏散路線和疏散地點)，調查避難路線是否暢通，如有障礙物時應立即清除，並於新學年度公告周知教職員工、避難引導人員及相關人員。

(一)避難疏散原則及流程

校園疏散主要以人員疏散為主，當疏散時機為氣象局預報雨量大於警戒值時或對人員可能造成生命威脅時，須即刻通知人員進行疏散。本校生教組長規劃之緊急疏散流程如圖5-2-3所示。

(二)避難疏散動線規劃

疏散路線的規劃後標示於逃生路線圖上。集結地點的選擇須考慮安全距離，選擇附近沒有潛在危險地區及可容納全部師生疏散人員，於事故發生時能依疏散路線，各棟建築物規劃避難引導人員作適當管制進行疏散引導。各棟建築物避難引導人員如表5-2-2所示，疏散路線如圖5-2-4。

(三)避難疏散集合場所之配置

避難疏散集合場所應選擇無坡地災害威脅之場所，之後由指揮官(校長)視災情決定於原地避難或移往校外之避難場所。

二、避難疏散之執行

(一)指揮官在接受教育局的命令或自行判斷災情之下，可決定發布疏散命令之時間，並回報至教育局及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心。

(二)緊急疏散時各班導師或任課老師應確認該班學生出席狀況及學生安全狀況，並依避難逃生路線將學生帶領至安全地點集合。

(三)避難引導人員在引導避難時，應注意行動不便或有特殊情況的學生。

(四)避難疏散過程發現學生、教職員工發生意外時，救護人員應迅速實行救護行動。

(五)清點學生人數並上報指揮官，如學生避難情形調查表如表5-2-3。

(六)國小一至三年級之學生於心智發育較未成熟，可能會因害怕而哭鬧，班導師ㄧ人難以應付，緊急救護組成員須主動進行協助。

表5-2-2、各棟建築物避難引導人員表

| 棟別 | 樓層別 | 班級或辦公處所 | 避難引導人員 | 救護人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仁愛樓 | 2樓 | 機房 | 梁方玲 | 林智煒 沈依靜 林建安 陳禮君 林順德 | 1.注意行動不便或有特殊情況的學生。 2.有人員發生意外時救護人員迅速實行救護行動。 3. 一至三年級之學生之導師應聯繫家長安排學生放學。 |
|  | 1樓 | 幼兒園 | 林中秀 |  |  |
| 忠孝樓 | 3樓 | 601教室 | 楊曉薇 |  |  |
|  | 2樓 | 101教室 | 李筱媛 |  |  |
|  | 1樓 | 娃娃家 | 翁旻瑄 |  |  |
| 信義樓 | 2樓 | 402教室 | 林孟蓁 |  |  |
|  | 1樓 | 多功能教室 | 周銘芳 |  |  |
| 和平樓 | 2樓 | 503教室 | 陳雅智 |  |  |
|  | 1樓 | 學務處 | 許琪雅 |  |  |

表5-2-3、學生避難疏散情形調查表

| 班 級 |  |  |  |  | 班級導師 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 應到人數 |  |  |  |  | 實到人數 |  |  |
| 學生安全情形報告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 學生姓名 | 緊急聯絡人 |  | 聯絡電話 | 安全情況 |  |  | 備註 |
|  |  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |  |  |
|  |  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |  |  |
|  |  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |  |  |
|  |  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |  |  |
| 受傷人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 死亡人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 失蹤人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 請假未到校人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 共計人數 |  |  |  |  |  |  |  |

災害發生

指揮官判斷災情決定

發布緊急避難

就地作避難動作

導師安撫學生

等待指示

清點學生人數並上報指揮官【表5-2-5】

依照指定的疏散路線到指定的避難地點

【圖5-2-4】

指揮官判斷災情決定

原地或往校外避難

生教組長引導學生前往校外避難場所

清點學生人數並上報指揮官【表5-2-4】

圖5-2-3、緊急避難疏散流程圖

圖5-2-4、避難路線圖（坡地災害）

5.2.5 緊急救護與救助

平時於防災演練上宜加強宣導，以增加師生們防災意識與救助效率。

一、建立校內急救物資、搶救器材及周遭醫院連絡清冊

緊急救護組將校內備有之急救物資、搶救器材登錄造冊(表5-2-4)，詳細記錄數量及放置地點，急救及搶救器材通常包含：個人防護具、搶救工具、急救器材等。建立周遭醫院(診所)之聯絡清冊(表5-2-5)，內容需詳實記載聯絡方式及地址，災時能將重傷患即時送往能夠進行救護之地點。

二、定期檢視急救用品並更新

緊急救護組每月應確認急救器材之內容，檢查是否短缺並將放置日期過久之用品進行替換，須保持存放急救用品容器之清潔，確保急救用品不受污染。

三、建立緊急救護及救助流程

災害後至避難地點確認師生人數，由搶救組偕同緊急救護組之人員前往受災地區搜尋未逃出之師生，並進行初步之急救措施，爾後再送至避難地點，救護救助流程如圖8-2-5。

四、執行救助及救護作業

(一)尋找傷患並搬運至緊急救護場所

搶救組前往避難地點確認失蹤人數，基本上以3人為一團隊，視失蹤人數由指揮官決定派遣團隊前往，團隊應攜帶擔架及急救箱。至現場後進行人員搜救，搜救出之人員由團隊中之緊急救護人員進行初步包紮，之後將傷患送往避難地點。

(二)緊急包紮、外送

搶救人員將傷患送達避難場所，緊急救護人員仔細檢查傷患之傷勢並包紮，若傷患傷勢嚴重須連絡附近醫院(診所)將重傷之傷患送往。

表5-2-4、急救、搶救器材一覽表

| 類別 | 應變器材 | 數量 | 單位 | 存放位置 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人防護具 | 簡易式口罩 | 200 | 個 | 健康中心 |  |
|  | 工作手套 | 10 | 雙 | 和倉 | 日常工作時使用 |
| 搶救工具 | 備用接頭、管線等 | 2 | 個 | 儲藏室 |  |
|  | 破壞工具組 | 1 | 組 | 儲藏室 |  |
|  | 挖掘工具 | 1 | 隻 | 警衛室 |  |
|  | 移動式發電機 | 1 | 組 | 消防電機室 | 110/220V-3000W，緊急供電用 |
| 急救器材 | 擔架 | 2 | 組 | 健康中心 |  |
|  | 急救箱 | 2 | 組 | 健康中心 |  |
|  | 氧氣筒 | 2 | 瓶 | 健康中心 |  |
| 通訊聯絡 | 無線電對講機(附壓扣型發話器) | 6 | 支 | 總務處 |  |

表5-2-5、鄰近醫療機關緊急救護聯絡清冊

| 編號 | 醫院或診所名稱 | 聯絡電話 | 地 址 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聯合醫院忠孝院區 | (02)2786-1288 | 11556 臺北市南港區同德路87號 | 該醫院至學校距離：4.4公里 該醫院救護車可抵學校最短時間：14分鐘 該醫院急診部門可容納床位： 床 該醫院可提供之醫療服務項目： □燒燙傷中心□精密縫合技術□毒化災責任醫院□毒物諮詢服務□解毒劑提供□其他 為簽約合作醫院否？□是■否 |

坡地災害過後

搬運傷患

緊急包紮

自行離去

收容傷患

重傷患外送

圖5-2-5、救護救助流程

5.2.6 毀損建物與設施之警戒標示

災害發生過後，安全防護組須立即將校區進行封鎖，禁止人員進出已遭受土石淹埋之校園，須設立警戒線或標示，並定期派保全或警衛前往巡視，避免人員進入造成二次傷害。待災害過後視受災情形始能解除警戒進入校區進行復原作業。

一、警戒標示流程

校區若有部分區域遭受土石淹埋，為避免土砂流動造成淹埋範圍擴大進而危害教職員工生之生命安全，應立即將校區進行全面性之封鎖拉起警戒線，定時派員巡視，確認無學生進入拿取物品，流程圖如圖8-2-6。

二、警戒線(警告標示)設置

坡地災害過後，由搶救組確認避難場所之師生人數，安全防護組之人員須對校區立即設立警戒線(警告標示)，警告師生不可靠近，並且定時派遣人員進行巡視，派遣巡視之人員以2人為一組為原則。

災害過後

派員定時巡視

拉起警戒線

封鎖校區

圖5-2-6、警戒流程圖

第六篇 火災災害減災與應變事項

6.1 平時預防工作事項

根據各類場所辦理消防安全設備檢修申報之規定，本校每年委託消防設備師(士)做檢修申報之作業，並針對不合格之部分進行改善，確保火災發生時，各類消防設備能確實發揮功能。

6.1.1 校園環境安全自主性調查

本校調查周遭環境易因人為因素而發生災害的潛勢區地點（如表6-1-1、6-1-2所示）。並製作受災紀錄表(如表6-1-3所示)，將災害日期、引發災害因素、災害類型、規模、地點，及受損狀況作成紀錄。並針對易受災部份，進行必要的改善或相關減災工作。

表6-1-1、加油站

(校園周邊100公尺範圍內)

| 校園周邊有無加油站 |  | ■無 □有，共0座 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 加油站名稱 |  | 距離校區距離 |
| 01 |  |  | 距離校區 公尺 |
| 02 |  |  | 距離校區 公尺 |
| 03 |  |  | 距離校區 公尺 |
| 04 |  |  | 距離校區 公尺 |

表6-1-2、化工廠及石化設施

(校園周邊500公尺範圍內)

| 校園周邊有無石化廠及設施(如瓦斯儲存槽及分裝場) |  | ■無 □有，共0座 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 化工廠及石化設施名稱 |  | 距離校區距離 |
| 01 |  |  | 距離校區 公尺 |
| 02 |  |  | 距離校區 公尺 |
| 03 |  |  | 距離校區 公尺 |
| 04 |  |  | 距離校區 公尺 |

表6-1-3、火災災害受災紀錄表

| 填表人： 填表日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 災害日期 | 引發災害因素 | 火災類型 | 受災地點、範圍 | 設施、設備受損狀況 | 備註 |

6.1.2 校園環境安全改善

一、災害防救人員之整備編組

為預防火災發生，平時就校內災害防救業務處室進行火災預防管理編組。

(一)設置管理權人與防火管理人。

1.管理權人之職責共八項：

(1)選任位於管理或監督層次且具有能正當公正地執行防火管理業務的權限者為防火管理人，使其推動防火管理業務。

(2)指導監督防火管理上必要業務之推動。

(3)申報消防防護計畫書。

(4)消防安全設備之檢查維護之實施及監督。

(5)管理權區分時，協同各管理權人制定共同消防防護計畫。

(6)在防火管理人制定或變更消防防護計畫時，提供相關必要之指示。

(7)申報防火管理人之遴用及解任

(8)其他

2.防火管理人之職責共十一項：

(1)計畫之製作、檢討及變更。

(2)用火、用電處理之指導及監督。

(3)危險物品及相關設施之監督、檢查。

(4)電器配線、電器、機械及用火設備之安全監督管理。

(5)消防安全設備之檢查維護之實施及監督。

(6)通報、滅火、避難訓練之實施。

(7)對管理權人提出建議、請示及其他相關協調聯絡事項。

(8)防火避難設施自主檢查及管理。

(9)其他防止縱火之預防措施等防火管理上必要之事項。

(10)管理權區分時，須將上揭各項事宜向共同防火管理人報告。

(11)其他

(二)根據消防法規定，針對場所內之防火避難設施、使用火氣設備、瓦斯設備、電器設施及消防安全設備實施火災預防管理編組，以達防火管理業務分工分責之目的（如表6-1-4所示）。

(三)由防火管理人名定各樓層、用途之防火責任者與防火員，其任務共有四項。

1.輔佐防火管理人。

2.有關火源使用之管理。

3.有關防火避難設施、使用火氣設備、瓦斯設施、電器設施及消防安全設備、危險物品設施等之日常管理。

4.地震時用火用電設備器具之安全確認。

(四)避難路徑之規劃與設定

1.防火管理人製作避難逃生路線圖，清楚標示各層消防安全設備位置，及通往室外之避難逃生路線，張貼於顯而易見之位置。

2.樓梯、走廊、出入口、通道等避難路徑不得放置物品。

3.屋頂設有避難場所時，其屋頂及通往屋頂之避難路徑，不得放置妨礙避難之物品。

4.平時教室門窗應保持正常動作，不得放置妨礙門窗機能之物品。

5.避難路徑及滅火器、消防栓之周邊，經常整理，不得放置妨礙逃生避難及滅火之物品。

二、定期檢查校園設施及設備

(一)定期針對使用火源、瓦斯、電器等設備實施檢查、管理，每月檢查一次。

(二)施工時，應製作施工中限制使用火源之安全計畫。

(三)防火管理人應對場所內之防火避難設施、用火用電設備器材、危險物品設施等之性能良否實施自主檢查，其實施計畫應明訂於「防火管理自主檢查計畫」中。

(四)防火避難設施之自行檢查結果應詳細填寫。

(五)為維護本場所消防安全設備平均保持其功能，每月進行一次自主檢查。

(六)管理權人為維護管理消防安全設備，訂定「消防安全設備之檢查實施計畫」。

(七)每年進行一次外觀檢查、機能檢查及綜合檢查，檢查結果依申報制度規定陳報消防機關。

三、救災資源運用機制

(一)對於防災機具，平時定期清點項目與數量，建立清冊，以利應變時使用，損壞或不足時，應予以汰換補充。

(二)定期檢查與維護保養防災機具，確保能正常運作，若有不足時應向上級教育單位申請相關物資。

四、實施防災教育訓練

(一)防火管理人積極參加消防機關或防火團體舉辦之講習會或研討會，同時隨時對校內相關人員辦理防火講習會或宣導會。

(二)消防防護計畫之內容及教職員工之任務，透過防災教育周知所有人員。

(三)實施自衛消防編組訓練，使其於災害時能迅速展開活動。每次以四小時為主，並於十日前先通報當地消防機關。實施滅火、通報及避難訓練，每半年舉辦一次，定期實施災害演練，每年進行一次以上假定訓練。

表6-1-4、火災預防管理編組

| 防火 管理權人 | 防火 管理人 | 防火責任者 |  | 火源責任者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 場所 | 職稱 | 姓名 |
| 職稱： 校長 姓名： 李莉莉 | 職稱： 事務 組長 姓名： 翁碧蓮 | 忠孝樓 | 職稱：主任 姓名：謝佳燕 | 忠孝樓 | 主任 | 謝佳燕 |
|  |  | 仁愛樓 | 職稱：主任 姓名：林中秀 | 仁愛樓 | 主任 | 林中秀 |
|  |  | 信義樓 | 職稱：主任 姓名：林智煒 | 信義樓 | 主任 | 林智煒 |
|  |  | 和平樓 | 職稱：主任 姓名：楊智堅 | 和平樓 | 主任 | 楊智堅 |

6.2 災害應變工作事項

包含變組織之運作、收集受災情況與受災情況回報、災害發生時學生安全之確保、學生安全疏散、確認疏散安全情形、緊急救護與救助實施，火災災害應變工作流程如圖6-2-1。

災害應變程序

災情通報

避難疏散之規劃與執行

緊急救護與救助

圖6-2-1、火災災害應變工作流程圖

6.2.1 災害應變程序

一、本校應變組織之設立與運作

(一)校內應變時之消防編組

1.依據本校教職員工數事先進行編組，編組滅火班、通報班、避難引導班、安全防護班及救護班，現場由隊長統合指揮。(編組與其他災害編組人員ㄧ致，滅火班→搶救組、通報班→通報組、避難班引導班→生教組長、安全防護班→安全防護組以及救護班→緊急救護組)

2.火災或其他災害發生時，為使損失減至最低，各組組長均需指定職務代理人，避免搶救災工作中斷。

(二)假日發生火災或其他災害時，應依「假日消防編組」進行初期活動。

二、收集受災情況與受災情況回報

(一)發現火災應採取確認之措施，查知火災顯示區域後，立即趕赴現場，留下一名監視受信總機，其餘赴現場查看確認。

(二)若到達現場需要一段時間，而現場附近又有人在場時，由通報班利用緊急廣播設備（或業務用廣播），指示在場人員前往現場確認並作報告。

(三)受信總機多處警戒區域表示火災時，或火警自動警報設備與自動撒水設備發生動作時，原則上應斷定為火災，立即採取必要活動。

(四)由防災中心趕赴現場之際，應同時攜帶滅火器、手電筒、鑰匙等物。

(五)現場之確認，即使未見有煙時，亦不能斷定不是火災。天花板、管道間、配管空隙、電線空隙等隙密部份詳加觀察。若確認需耗費時間者；中途應將經過情形報告消防隊長。

(六)現場確認人員利用無線電、緊急電話等，將確認結果連絡自衛消防隊長。

(七)通報連絡要領：

1.發現火災者，或接到火災報告者，立即向消防機關通報。通報時鎮定而正確地撥號或按號鈕，並報告下列內容：

(1)事故之種類（火災或救護）。

(2)火災處所。

(3)建築物之名稱。

(4)火災之狀況（起火位置、燃燒物、燃燒程度、有無待救人員）。

(5)其他。

2.為使通報內容迅速、正確傳達，於防災中心、電話總機房等處，張貼「通報範例」，緊急時可供參考。

3.利用電話通報之方法

(1)一般電話：利用工作場所之普通電話，撥119，或利用個人手機撥打112。

(2)公眾電話：A.投幣式：拿起話筒，按電話機上之紅鈕再撥119，不需投幣。B.卡式：拿起話筒直接撥119，不需插入卡片。

(3)直接通報

4.設置緊急通報裝置與火警自動警報設備連線。夜間當火警自動警報設備動作時，能夠將火警所在位置通報消防機關。

(八)若瓦斯洩漏時，應即關閉附近瓦斯開關，並嚴禁火源，同時立即通報瓦斯公司及119(手機撥打112)，告知（場所名稱）之瓦斯洩漏位置（或樓層）及有無受傷人員（及人數）。並進行場所內廣播，其廣播範例如下：「這裡是（OOO），現在於OO地區發生瓦斯外洩。請立即關閉瓦斯關開關、停止使用用火用電設備器具，並熄滅香煙等火源。各位教職員生依照避難引導人員之指示避難。」

(九)建立災害防救相關單位之緊急聯絡電話，於災害發生時，依緊急聯絡電話進行通報作業。

6.2.2 災情通報

災情通報主要目的為爭取時效、掌握先機，快速將災害情報傳達，進行快速之搶救作業；藉由廿四小時的值勤機制，即時協助處理校園緊急危安事件，以有效維護校園整體之安全、安寧，並依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定進行通報。

6.2.3 避難疏散之規劃與執行

一、避難路徑之規劃

(一)防火管理人每一樓層製作避難逃生路線圖(如圖6-2-2所示)，清楚標示各層消防安全設備位置，及通往室外之避難逃生路線，張貼於顯而易見之位置。

(二)樓梯、走廊、出入口、通道等避難路徑不得放置物品。

(三)屋頂設有避難場所時，其屋頂及通往屋頂之避難路徑，不得放置妨礙避難之物品。

(四)平時教室門窗保持正常動作，不得放置妨礙門窗機能之物品。

(五)避難路徑及滅火器、消防栓之周邊，經常整理，不得放置妨礙逃生避難及滅火之物品。

二、災害發生時緊急疏散措施

(一)火災發生之際，依災害規模之大小、遠近等條件而異，在各適當之處所分別配置引導員進行避難引導。

(二)避難引導員之言語及行動，對處於火煙侵襲下恐慌無助之教職員生，其影響非常深遠，因此，每個避難引導員所作的初期指示及行動，將是決定整體避難引導活動成敗之關鍵。

(三)避難引導之時機

1.辦公室、教室等固定人員出入之場所，發生火災之際，在場人員原則上應立即通報連絡，並開始避難引導。

2.不特定多數出入之場所，如學生活動中心等，於何時進行避難，則必須依據起火場所、火災程度、煙的擴散狀況、滅火作業之實施狀況等各種因素於最短時間內作綜合判斷，。

3.一般避難引導時期之判斷基準（如表6-2-1所示）。

(四)避難引導時機之判斷注意事項：

1.指示避難引導開始之命令，原則上由消防編組隊長下令，若隊長不在場，則由職務代理人指揮之。

2.指揮班班長即使無接到指示命令，但依該地區之狀況，判斷有引導避難必要者，立即實施。

3.判斷基準「（一）」之情形，原則上只限於疏散起火層及其上層，但其他樓層因煙之流入，指揮班班長判斷有緊急避難時，亦可立即引導避難。

4.避難引導與初期滅火併行，但若人員稀少，兩方面分配人員困難時，除非火災之規模不大，可用滅火器撲滅者外，以避難引導為優先。滅火活動則委由後續前來支援之隊員，甚至等待避難引導之後再行實施。

(五)避難引導之原則

1.避難有關之指示命令，使用緊急廣播設備為之。避難引導班人員則利用手提播音器或麥克風為之。進行避難疏散除起火之該棟建築外，該建築相鄰之建物亦須進行疏散，避免延燒造成人員傷亡(如圖6-2-2)。若學校建築為ㄇ字型，則該棟全部人員須疏散至空地。

2.傳達指示命令，應注意事項如次：

(1)發生火災時之廣播，內容應簡潔易懂。同一內容重覆兩次；廣播時以鎮靜語調播放，避免急促慌亂。

(2)明確告知廣播人員之名稱，提高信賴性。例如：「這裡是防災中心」。「這裡是消防編組隊長」，廣播人員儘可能由同一人為之。

(3)避難之指示，提醒勿使用電梯等言辭。

3.引導員優先配置於起火層與其直上層之樓梯入口、通道角落處所。

4.在電梯之前，應配置引導員以防止使用。

5.起火層在地上二樓以上時，優先引導起火層及其直上層人員避難。

6.儘量使用樓梯，在無其他避難方法下，才考慮使用救助袋，緩降機等避難器具。

7.避難者人數眾多時，迅速將人員疏散，以防止混亂。危險性較大之場所，優先避難。

8.避難層樓梯之出入口、門事先開放。

9.因火煙之侵襲，致樓梯無法使用，或短時間內無法將在場人員移動至安全處所時，採取下列措施：

(1)將人員引導至消防隊可以救助的陽台等暫時安全之場所，並揮動布條求救。

(2)運用附近之避難設備進行避難。

(3)無法走出教室時，速將出入口之門緊閉，防止煙霧流入，等待消防救助，並由窗口揮動布條求救（夜間使用手電筒）。內線電話尚可通話者，立即將人員、狀況、位置等告知消防隊。

10.一度已經避難者，勿使其再返回火場。

11.引導員撤退時，先確認是否尚有人未逃生。

12.進行避難處人員之集合與人數調查，並將相關資料通報防災中心。

三、確認學生安全疏散情形並回報學生家長

(一)平時做好疏散引導標示，使學生熟悉避難疏散方向，疏散時指導學生注意避難或收容場所方向。

(二)老師指導全班同學到事先指定的安全地點集合，嚴格點名清查人數，掌握人員情況。

(三)在學生疏散的事務上，由避難引導班巡視分配責任區，遇有危險跡象，立通知滅火班人員搶救，並疏散該處教職員、學生至避難所。且透過校園廣播系統，告知身處危險建物之師生，往空曠處或避難所移動。

確認教職員生安全情形，瞭解學生出席情形並將學生安危回報家長，如表6-2-6所示。

圖6-2-2、避難逃生路線圖（火災）

表6-2-1、一般避難引導時期判斷基準表

| 起火層火災狀況 | 起火層為地上二層以上時 | 起火層為一樓（避難層）或地下層時 |
| --- | --- | --- |
| 證實為火災時（立即撲滅時除外） | 起火層及直上層應立即避難 | 起火層、直上層及地下層之人員全數避難 |
| 以滅火器無法滅火或以室內消防栓進行滅火作業時 | 起火層以上之樓層均應避難 | 整棟建築物人員均避難 |
| 以室內消防栓無法滅火之狀況 | 全棟建築物人員均避難 |  |

資料來源：內政部消防署

表6-2-2、確認學生出席情形表(火災)

| 班 級 |  |  |  |  | 班級導師 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 應到人數 |  |  |  |  | 實到人數 |  |  |
| 學生安全情形報告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 學生姓名 | 緊急聯絡人 |  | 聯絡電話 | 安全情況 |  |  | 備註 |
|  |  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |  |  |
|  |  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |  |  |
|  |  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |  |  |
|  |  |  |  | □受傷□死亡□失蹤□請假未到校 |  |  |  |
| 受傷人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 死亡人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 失蹤人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 請假未到校人數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 共計人數 |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.4 初期滅火與緊急救護

一、校內緊急救助實施：

(一)初期滅火之時機

1.火勢尚未延燒至天花板之前，得以滅火器、水桶等從事滅火。

2.在未產生閃燃（flash over）之前，可藉室內消防栓鎮壓。

3.滅火班長等指揮官判斷，在安全管理上尚無危險者。

(二)初期滅火除自動撒水設備自動起動撒水外，均需依賴人員以滅火器、水桶、室內消防栓等進行滅火，以下是人為操作之滅火要領：

1.於火災附近之人員，迅速取附近之滅火器、水桶等器具從事滅火活動。注意使用之滅火器具，依火災之種類（普通、油、電氣）選擇適當之類別，儘可能將滅火器具大量集中火源附近，以便連續使用。

2.滅火班應迅速將最近的室內消防栓箱打開，延長給水帶。一旦判斷無法以滅火器滅火時，勿逸失良機，立即使用室內消防栓進行初期滅火活動。此時，千萬勿忘操作消防栓之啟動鈕及開關閥。

3.利用室內消防栓滅火者，注意勿過量射水，以免造成嚴重水損。另外，為避免喪失避難時機，經常確保退路。

4.自動撒水設備啟動，確認火已撲滅時，立即關閉控制閥，停止撒水，以免造成水損。

(三)安全防護措施部分，火災發生之際，針對危險物採取的防護措施

1.火災發生場所附近，若存放有危險物質者，立即將其移除，或將處理危險物之設施停止運轉，切斷總開關，採取必要之安全措施。

2.無法採取移除等安全措施等，緊急報告消防隊，以防爆燃等危及教職員生或消防隊員。

(四)引導消防隊接續滅火活動消防隊到達後，為使其接續消防編組之滅火活動，採取下列措施：

1.消防隊進入門之開放。

2.為使消防隊易於進入火場，先將各門戶開放。對於進入門或進入通路，乃至於水源附近會構成活動障礙之物品。

3.引導消防隊至火災現場。

4.為使消防隊迅速到達火災現場，做下列引導：

(1)到達起火場所最短通道之引導。

(2)前往進出口之引導。

(3)前後緊急用昇降機之引導。

(五)現場情報提供部分，本校負責人、防火管理人或熟悉狀況內容之人，積極與消防隊指揮中心連絡，提供下列情報：

1.延燒狀況有關之事項：起火場所、起火原因、燃燒範圍（火煙之擴散狀況等）、對滅火活動有障礙之物等。

2.避難有關之事項：有無逃生不及之人員、避難引導狀況、傷亡者等之狀況。

3.自衛消防活動有關事項：初期滅火狀況、防火區劃構成狀況、固定滅火設備(室內消防栓、自動撒水設備、其他滅火設備等)之使用及動作狀況。提供情報之人員，滯留於消防隊之指揮中心，以便隨時答覆消防隊之問題。

二、緊急救護實施

(一)由救護班負責現場受傷人員搶救及送醫事宜。

(二)設置緊急醫療站。

(三)緊急處理傷患，並登記傷患之基本資料。

(四)聯繫傷患後送之醫院，並紀錄患者之狀況與轉院紀錄。

(五)回報本校指揮中心現場處理狀況。

第七篇 傳染病災害減災與應變事項

7.1 平時預防工作事項

傳染病預防措施建立，能使校園師生認識傳染病的危險性，並進而在日常生活中也能讓師生隨時提高警覺，防範於未然，以避免疾病的發生。學校師生眾多，彼此長時間於半密閉空間接觸，疾病易交互傳染，若不加以有效控制，有可能由學校蔓延至家庭，更波及整個社區釀成大流行。由學校傳授衛生知識，不僅可以建立正確的觀念和態度，並可實用於日常生活中，以達預防傳染病人人有責的共識。

7.1.1 校園環境衛生調查

依據本校的平面圖了解各棟建築物以及相關設施的使用情形，來決定校園環境衛生調查地區範圍及區域之衛生潛勢區域進行調查，調查項目如表7-1-1。調查發現的衛生問題，應立即與地方衛生單位聯繫解決，並繼續追蹤，確認問題已經解決。

表7-1-1、校園環境衛生調查表

| ㄧ、基本資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供電情形 | ■有 → 供應時段： 24小時 □沒有 → 是否有緊急發電設備：□有 □沒有 |  |  |  |
| 2.通訊 | ■暢通 □中斷→預計恢復通訊尚需時日： |  |  |  |
| 3.醫療站 | ■有 → 醫療用品是否足夠：■是 □否→尚需數目： □沒有 → 有沒有醫療替代方案：□有 □沒有 |  |  |  |
| 二、校園用水水質調查 |  |  |  |  |
| 1.自來水 |  |  | ■有 →供應情況：□充足 □不充足 □沒有 |  |
| 2.自來水目測澄清度水質檢驗結果 |  |  | ■清澈 □渾濁 |  |
| 3.飲用水供應來源 |  |  | ■自來水 □檢驗合格包裝水 |  |
| 三、廁所設施 |  |  |  |  |
| 1.廁所 |  | 數量： 13間 沖水：■可以 □不可以 是否消毒：■有 □沒有 |  |  |
| 2.廁所與食物處理的間距 |  | ■ ≧20公尺 □ ＜20公尺 |  |  |
| 四、食物供應情形 |  |  |  |  |
| 1.煮食地點之清潔 |  | ■良好 □差 |  |  |
| 五、病媒狀況調查 |  |  |  |  |
| 1.蚊蟲叮人狀況嚴重地點(後山操場)是否採行防治措施。 |  |  |  | ■是 □否 |
| 2.環境中蒼蠅嚴重地點(後山操場)是否採行防治措施？ |  |  |  | ■是 □否 |
| 3.環境中蟑螂狀況？是否採行防治措施？ |  |  |  | ■是 □否 |
| 4.環境中老鼠狀況？是否採行滅鼠措施？ |  |  |  | ■是 □否 |
| 六、環境品質 |  |  |  |  |
| 1.垃圾處清運理情形 |  | ■集中 □分散 |  |  |
|  |  | ■有 →多久清運一次_一週三次_ □沒有 →是否進行垃圾消毒：□是 □否 |  |  |
| 2.環境消毒 |  | ■有 →多久消毒一次： 7日 □沒有 |  |  |
| 3.廢棄物清運處理情形 |  | ■有 □沒有 →是否進行廢棄物消毒：□是 □否 |  |  |

7.1.2 校園環境衛生改善

針對校內環境進行改善，預防病媒蚊孳生，並實施衛生教育使學童由自身做起，增加學童對疫病之認知。

一、改善環境衛生，切斷傳染途徑。

(一)安全的給水系統。

(二)充足的洗手設備：所有洗手台確實提供肥皂，供教職員工生使用。

(三)排水及垃圾的妥善處理。

(四)保持良好的採光及通風：每間教室設有壁扇，且隨時提醒學生將門窗打開，保持良好通風。

(五)注意飲食衛生。

(六)配合各種傳染病的特性，應避免教職員工學生接觸傳染源之環境。(如：禽流感—避免安排觀察禽鳥活動、接觸禽鳥、飼養禽鳥；若不慎接觸，馬上以肥皂徹底清潔雙手。)

(七)注意環境衛生，撲滅病媒，與流浪動物、野生動物或禽類保持安全距離。

二、預防直接傳染

早期發現、早期隔離、防止直接感染，預防疾病的蔓延。

(一)依照衛生單位規定接種疫苗、類毒素，於必要時並配合醫師建議服用抗生素或抗病毒藥物，接受完整之治療。

(二)發現學生有可疑病徵時，立即通知學務處、導師，必要時秉報校長，儘速通知家長帶回就醫，依規定向當地衛生機關報告，轉由公共衛生專人對該家庭及社區做進一步的調查及監督。

(三)勸導病生在家休息，並按各病程長短准予病假。

(四)接觸者的處理：傳染病流行時被確認為患病者需採嚴格的隔離措施，並對接觸者加以監督至該病的潛伏期過後為止。

(五)於傳染病流行期間，導師每日應監控班級學生請假人數，並隨時與家長聯繫以暸解學生請假原因及相關症狀。

(六)病癒後返校的學生並不代表沒有傳染力，因此最好有醫生證明其已無傳染性再讓其返校上課。

(七)環境消毒：平日就應做好環境衛生，至於在流行期間如：禽流感、登革熱等疾病皆需做環境的消毒，必要時，請人噴藥以確保環境的安全。

(八)購置必要之防疫器材，如：測量體溫器材、口罩、酒精等備用。

(九)於傳染病流行期間，配合上級規定，必要時校內、外大型集會活動，如：校外教學、說明會、餐會等，暫緩辦理；如有必要辦理者採取必要之人員篩選及檢查措施。

(十)傳染病盛行期間，必要時針對校外人士進入校園於校門口量測體溫並貼識別標籤及配戴口罩，若量測體溫超過38℃，則禁止其進入，並勸導就醫。

三、實施衛生教育

衛生教育是最重要的一環，經由知識的傳授，做好事前的防患措施，可免於被傳染及傳染給別人的可能。

(一)平日教導學生養成良好的衛生習慣、勤洗手、均衡飲食、適量運動、充足睡眠和休息，減少到公共場所，加強自我健康管理，感冒戴口罩、咳嗽掩口鼻、發燒勿上學。

(二)利用各科教學時間給予機會教育。

(三)透過各種管道將訊息傳給全校師生，加深概念，如：健康櫥窗、專題演講、朝會宣導、班會、單張宣傳、電子看板等。

(四)配合時節做各種傳染病的知識宣導，如：張貼海報、朝會報告等加深全體師生的危機意識，時時加以預防，免於被感染。

(五)透過學生將相關知識及訊息帶回家庭，使學生與家庭相互合作，期能更有效之成果。

四、病媒及有害動物處理

(一)定期依環境衛生狀況適時進行噴藥滅蟲工作。

(二)主動清除孳生源及維護環境衛生。

(三)各種病媒及有害動物、昆蟲處理方法如表7-1-2。

表7-1-2、病媒及有害動物、昆蟲之處理方法

| 種類 | 處理方法 |
| --- | --- |
| 吸血性昆蟲 | 吸血性昆蟲包括蚊子、跳蚤等昆蟲，使用標示上有環境保護署登記許可證字號之殺蟲劑，並在使用時，仔細研讀藥瓶上之標示，按說明使用。 |
| 蟑螂 | 使用標示上有環境保護署登記許可證字號且具殺蟑螂效能之殺蟲劑，並在使用時，仔細研讀藥瓶上之標示，按說明使用。 |
| 蒼蠅 | 使用標示上有環境保護署登記許可證字號且具殺蒼蠅效能之殺蟲劑，並在使用時，仔細研讀藥瓶上之標示，按說明使用。 |
| 老鼠 | 使用捕鼠籠、粘鼠板或標示上有環境保護署登記許可證字號之滅鼠劑，並需配合滅蚤。 |
| 虎頭蜂、蛇、流浪狗 | 洽當地權責機關。 |

7.2 災害應變工作事項

針對校內傳染病災害發生時之規模、等級及時機擬定應變程序，災害發生時緊急應變小組之啟動依傳染病災害類型及等級，作不同等級之應變劃分。包含應變組織之運作、收集受災情況與受災情況回報、校園出入管制、校園病情控管、患者送醫與環境消毒等必要措施，傳染病災害應變工作流程如圖7-2-1。

災害應變程序

災情通報

校園出入管制

校園病情管控

患者送醫與環境消毒

圖7-2-1、傳染病災害應變工作流程圖

7.2.1 災害應變程序

因應不同災害階段之影響範圍、投入人力、物資之不同，不同的應變作業亦有不同之應變組織幅員及參與成員，以有效限制災情的發展或擴大。

一、傳染病類型與分級

(一)將傳染病類型先做區分，傳染病類型如表7-2-1。傳染病災害發生的初期，最重要的是針對傳染病災害本身作正確的了解與辨識，確認災害的危險程度與嚴重性，初步的辨識包括傳染病之類型、災害等級之可能影響範圍。

(二)將校園傳染病防治作分級如表7-2-2，並依據此應變分級通則，啟動學校防疫措施。此防治應變措施適用於具高傳染力且高致死率之疾病，尤其是經由飛沫或空氣傳染之嚴重傳染病。其他疾病種類由校園傳染病防治小組視疫情變化並參考政府防疫單位之資料後議定。

二、傳染病應變流程

完成初步的辨識步驟後，接著研擬傳染病應變行動方案，其中包括個人防護、避難疏散方案及啟動校園傳染病防疫機制等。傳染病應變流程，如圖 6-2-2。

表7-2-1、傳染病類型

| 類別 | 傳染名稱 |
| --- | --- |
| 第一類 | 天花、鼠疫、嚴重急性呼吸道症候群、狂犬病、炭疽病、H5N1流感 |
| 第二類 | 白喉、傷寒、登革熱、流行性腦脊髓膜炎、副傷寒、小兒麻痺症、桿菌性痢疾、阿米巴性痢疾、瘧疾、麻疹、急性病性A型肝炎、腸道出血性大腸桿菌感染症、漢他病症候群、霍亂、德國麻疹、多重抗藥性結核病、屈公病、西尼羅熱、流行性斑疹傷寒 |
| 第三類 | 百日咳、破傷風、日本腦炎、結核病（除多重抗藥性結核病外）、癩病、先天性德國麻疹症候群、急性病性肝炎(除A型外)、腮腺炎、退伍軍人病、侵襲性b型嗜血桿菌感染症、梅毒、淋病、新生兒破傷風、腸病感染併發重症 |
| 第四類 | 疱疹B病感染症、鉤端螺旋體病、類鼻疽、肉毒桿菌中毒、侵襲性肺炎鏈菌感染症、Q熱、地方性斑疹傷寒、萊姆病、兔熱病、恙蟲病、水痘、貓抓病、弓形蟲感染症、流感併發重症、庫賈氏病 |
| 第五類 | 裂谷熱、馬堡病出血熱、黃熱病、伊波拉病毒出血熱、拉薩熱 |
| 其他 | 鸚鵡熱、亨德拉病毒及立百病毒感染症、第二型豬鏈球菌感染症、病毒性腸胃炎、沙門氏菌感染症、食因性寄生蟲 非食因性寄生蟲 |

資料來源：行政院衛生署疾病管制局

表7-2-2、校園傳染病防治分級與措施

| 國內疫情 (依疾管局公告) | 國內無疫情 | 國內有病例校內無病例 | 校內有輸入病例 | 校內輸入病例造成初級感染 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校園疫情 | 校園0級 | 校園1級 | 校園2級 | 校園3級 |
| 指揮層級 | 各處室 | 傳染病防治小組 |  |  |
| 相關措施 | 1.疾病防疫宣導 2.自我健康管理之宣導與執行。 3.環境衛生維護 | 1.持續0級措施 2.自主相關檢測及問卷篩選。 3.教室及活動空間消毒。 4.建議停辦大型活動。 | 1.持續1級措施 2.在衛生單位及教育部指導下，控制校內疫情。 3.規劃安排隔離住所。 4.主動監控相關症狀成效。 | 1.持續2級措施 2.根據感染範圍，考慮建議分區或全校停課。 3.禁止舉辦大型活動。 |

1.調查接觸者

2.召開緊急應變會議

3.決定是否部份或全校停課

4.辦理疫情防治說明及情緒安撫工作

發現疑似個案

1.通知緊急聯絡人

2.協助送醫詳細檢查

傳染病

確認診斷傳染病個案

(健康中心)

依病況給予護理

是

否

醫療院所轉介告知

衛生機關告知

1.校內主管及發言人

2.罹病者導師

3.衛生主管機關

4.家長或監護人

5.教育局

啟動校園傳染病

防疫機制

通報

確認並切斷感染源

校園接觸者追蹤管理

罹病個案追蹤管理

依醫生建議住院治療或在家修養，經醫院或衛生單位檢查確定已無傳染始可上學、上班

品之工作

從事護理ヽ廚房ヽ餐飲或接觸食

疑似腸道傳染病帶菌員工應停止

衛教及心理支持

調派代課老師或職務代理人給予

必要時由輔導室介入心理輔導

列入個案管理

依需要安排課程輔導

1.列入個案管理

2.依工作需要安排適當人員協助至康復為止

教職員工

學生

傳染源來自學校

陰性為止

衛生組會同疾管局做檢體採檢至

水溝ヽ垃圾場等

毒，如教室ヽ廁所ヽ廚房ヽ排

配合衛生單位進行校園環境消

衛 生 單 位 追 蹤 管 理

是

否

健康狀況

導師與家長保持聯繫，了解學生

主管單位

教務處辦理停課事宜並發文教育

(告知有類似症狀應就醫及告知健康中心)個案接觸者追蹤

停課

是

否

圖7-2-2、疫情處理流程圖

7.2.2 災情通報

為有效協助本校處理事件，減少事件之損害程度，依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定進行通報。

7.2.3 校園出入管制

落實門禁管制，謝絕閒雜人等進入校園。實施校園出入人員的管制，對於非本校師生要進入校園者，一律測量體溫，並登記來訪者姓名、出入時間、來訪事由及來訪者體溫，以杜絕傳染疾病入侵本校校園及危害本校師生之生命安全。校外人士進出校門，按規定辦理登記並佩帶外賓證或來訪證，並知會相關處室或人員。排定值日人員固定巡視校園，適時反映狀況，及時予以處理。學校警衛人員定期及不定期巡視校園，並注意死角巡察，隨時掌握狀況，及時處理。

7.2.4 校園病情控管

疑似患病者請注意與自己密切接觸之人士是否有類似症狀；若有類似症狀，請記錄所有生病者發病時間之間隔，於就醫時提供給醫師參考。當發現自己疑似遭到感染時，請務必迅速通知保健中心，以免校內感染擴大。

疑似患病者需保持良好衛生習慣，例如：在室內除進食外隨時戴口罩、勤洗手。學生及教職員工在校期間如被醫療院所診斷為傳染病者，應暫時停止上學、上班，並配合學校管理措施做隔離治療，直到醫師診斷無傳染之虞。患有傳染病之學生、教職員工，配合學校相關篩檢及接受保健中心之追蹤管理，並且遵照醫護人員指示服藥及接受複查。

7.2.5 患者送醫與環境消毒

將疑似染病之教職員工生進行隔離後，安排車輛將隔離之教職員工生，送往醫院進行詳細檢查，確認送醫之人員感染疫情，聽從醫生指示進行治療，學校獲知有教職員工生感染疫情，總務處需迅速安排校園環境消毒之作業。

一、執行環境維護之措施，必要時得請求環保局、相關衛生單位協助以下工作：

(一)進行災害地區及疑似污染地區之消毒，進行確認環境結果陰性。

(二)災害地區環境採樣，後續監測環境檢驗結果。

(三)感染廢棄物清理消毒後之清運、銷毀。

二、自來水及飲用水處理方式注意事項：

以蓄水池貯水之間接自來水之學校，蓄水池洗刷潔淨後，再予適當消毒，才可繼續蓄水使用；或委請自來水事業單位輔導之蓄水池(塔)清洗業清洗消毒。

三、廢棄物處理

排泄物處理：廁所無法使用或廁所不足之建築物，儘速設置公共廁所或流動廁所。

四、垃圾處理

(一)垃圾妥善分類，裝於不透水的垃圾袋；廚餘妥善包裝，避免蒼蠅、蟑螂、老鼠等病媒孳生。

(二)垃圾存放於垃圾集中站，便於垃圾清運及消毒工作之進行，若垃圾無法定期清運，聯繫當地環保局協助解決。

(三)垃圾集中站、排水溝及髒亂地點如需要進行消毒工作，取適量之殺菌劑或消毒劑（如酚類消毒劑、漂白粉及漂白水等），直接噴灑、灑布於環境表面，如於消毒後有大雨發生，則可於雨停後再行消毒一次，以發揮消毒之功效。

五、病媒及有害動物處理

(一)依環境衛生狀況適時進行噴藥滅蟲工作。

(二)請本校師生及人員主動配合清除孳生源及維護環境衛生。

(三)適時宣導告知為避免蚊蟲叮咬，儘可能穿著長袖衣褲。並可向各級衛生單位應視衛生需求，請求提供適當之防蚊藥品。

第八篇 交通事故減災及應變事項

8.1 交通事故減災

一、強化校園交通安全設施整體規劃，並將「家長接送區」與「交通標線、標誌」納入校園整體設施之一部分，以配合境教之推廣。

二、學校辦理校外教學活動，重視租用車輛之安全，得由學校相關人員預先評估合格公司之信譽、車輛狀況及學校條件後，辦理租用手續，依教育部頒『學校辦理校外教學活動租用車輛應行注意事項』辦理相關校外教學活動租用車輛事宜。

三、要求騎腳踏車之學生攜帶防護具，至少須備有安全帽，且不可雙載。

四、於易肇事路段及學校周遭路口派遣老師、愛心媽媽協助學生上放學。

五、三年級以下走路回家之學生，依路線組成放學隊伍。

六、加強宣導交通安全教育標語、圖片、海報、法令規章及禮節等，供教學之用；並舉辦交通安全繪畫比賽等相關活動等。

8.2 交通事故應變

發生交通意外事故，立即通報警察單位與回報學校狀況，如有人員受傷立即通報消防單位前來支援，並先行初步救護。

一、一般道路、高(快)速道路：

(一)乘坐之遊覽車發生事故時，師生配合司機或隨車領隊指揮，立即依逃生演練路徑逃生，並緊急疏散至路旁、護欄外(高速公路)或其他安全處所，同時於車後50~100公尺設置故障標誌，警示來車避免追撞。

(二)緊急逃生時應注意各方來車，確保自身安全，利用路邊緊急電話或行動電話撥打 112尋求支援。

二、長公路隧道：

於長公路隧道發生事故時，立即利用路邊緊急電話或以行動電話通報 112請求支援，並設法警示來車，避免追撞，再依各隧道之逃生指示處理。

三、鐵路平交道：

於鐵路平交道遇事故發生無法自軌道區駛離時，立即按下平交道兩旁「紅色緊急按鈕」示警，並立即疏散車上師生。無緊急按鈕或按鈕未發生作用時，立即撥打0800-800-333示警。

四、學生發生意外車禍

獲知學生發生意外車禍，學務處立即派員前往現場，協助學生解決車禍紛爭。

第九篇 其他校園安全工作事項

9.1晨間及夜間安全維護事項

9.1.1 預防

一、人員管制

(一)防止不法份子侵入。

(二)對於可疑人、物之查察與盤詰。

(三)上班時間進出之非本校人員，必須確實辦理登記，嚴格管制。

(四)防止人員挾帶危險物品進入校園；員工訪客攜出之物品，如與公物性質相關者，應予以查檢後放行。

二、車輛管制

(一)注意進出門口路邊紅、黃線區嚴禁停放車輛，以維交通順暢。

(二)校門口出入開放時間嚴格管制，上放學時間嚴禁車輛進出，其他時間進出作好交通指揮。

(三)教職員停車時間與學生活動時間不重疊，故無教學活動時間內車輛於校園內行駛之問題；亦於教職員集會時宣導若有臨時移動車輛慢速行駛注意安全。

三、一般勤務

(一)警衛及保全執勤時，為了管制門禁及執行警戒，不得擅離值勤地點。非學校師生員工進入時必須詢查，下班後外人進入，憑證件登記換證。

(二)警衛及保全定時巡邏校園，並隨時注意監視器畫面，以維護安全。

(三)警衛及保全校門開、關時需在旁邊監視，避免發生危險。

(四)警衛及保全交接前後應巡視校園，做好門禁及燈火管制工作。

(五)警衛及保全禁止小販、宣傳、推銷人員及其與校務不相干人員等進入校園。

9.1.2 處理

一、警衛及保全發現校園內師生受傷，立即通報救護單位，並即通知健康中心處理。

二、警衛及保全有可疑人物侵入，立即通知學校相關單位及人員，依需要通知警察局及教育部校安中心。

9.2 餐飲衛生安全管理事項

9.2.1 預防

一、規劃設計

(一)飲用水

本校飲食水源採用自來水，且水源與廁所相距15公尺以上。

二、設備安裝施工

(一)飲用水

1. 分裝自來水或其他水源之管線，定期檢修水管，以防破裂，或生鏽污染水質，水塔池與水池加蓋密封，設有防汙措施。

(二)蒸飯設備

學生有自帶便當者，本校設置蒸飯設備，並加強注意用電安全，及保溫功能。

三、食品採購

(一)自辦午餐(幼兒園)

1.建立嚴格驗收標準，確實執行；驗收奶類、調味乳詳讀標籤日期，驗收後冷藏；冷凍肉品有CAS標誌，若為生鮮肉類，廠商具有電宰證明；魚類、海鮮之食品新鮮度嚴格要求；菜式以新鮮食品為主，避免使用半成品以免發生中毒。

四、衛生管理

(一)自辦午餐(幼兒園)

1.廚工衛生：

(1)本校廚房作業人員每學年實施健康檢查，其項目包括：身高、體重、血壓等一般檢查，胸部X光檢查、皮膚病、尿液、糞便、B型肝炎等。

(2)本校廚工工作時穿戴整潔工作衣帽。

(3)工作人員工作前洗手，指甲定期修剪，且不可戴戒指或首飾，凡手部有瘡傷、膿腫者，嚴禁從事直接接觸食品之作業，以防造成食物中毒。

(4)工作中不可吸煙、飲食、嚼檳榔，非必要不得交談。

2.冷藏（凍）庫管理：

(1)設有溫度指示器，確保冷藏溫度在攝氏零度到10度之內，冷凍溫度在攝氏零下18度以下。

(2)庫內物品須排列整齊，且容量應在50%~60%之間，不可過滿，以利冷氣充份循環。

(3)貯存時間不可過久，煮熟食物用容器盛裝或經包裝後冷藏。

3.乾貨庫之管理：

(1)專人負責：負責場所之整理、清潔及貨品出入之日期、數量等的登記。

(2)貨品分類：貨品分類存放並記錄。

(3)置物架：食品、原料不可直接放置地上，置物架採用金屬製造。

(4)良好通風、採光及適當的溫度、濕度，並有防止病媒侵入設施。

(5)設貯存位置之平面圖與卡片，並記錄出入貨品之品名、數量及日期。

4.餐具櫥：

(1)餐具櫥採用不鏽鋼製造。

(2)設有烘乾設備。

5.砧板、刀具、容器：

(1)依生、熟食完全區隔。其中刀具及砧板有明顯標示。

(2)使用合成塑膠砧板，刀具及砧板使用後，立即清洗消毒。

6.洗滌：

(1)餐具洗滌乾淨，並經有效殺菌，置於餐具存放櫃，存放櫃有足夠容納所有餐具，並存放在清潔區域。

(2)採用人工洗滌炊、餐具時，合乎標準之三槽式人工餐具洗滌設備，並依三槽式洗滌餐具流程，使用符合食品衛生相關洗滌規定之食品用洗潔劑。

(3)每週抽檢各餐廳餐具之澱粉性及脂肪性殘留，並記錄之，不合格者立即改善及追蹤管理。

7.烹煮：

烹煮過程注意溫度及時間的掌握，少量方式翻炒，避免有中心溫度不足、部份食物不熟。

8.供應：

(1)運送過程食物加蓋，並置於陰涼處。

(2)班級設置高度20-65公分矮桌或替代設備，放置餐具與飯菜食物，避免直接放置地面。

(3)食品調製完成後，加蓋或遮蔽物。

(二)飲用水

1.學校使用煮沸法，經鍋爐蒸汽燒開後冷卻之飲用水，與經合格濾水器處理過之飲用水。

2.自動飲水機或濾水器加強維修、保養，並定期委託檢驗，以保障師生飲用水安全。

3.水塔每學期利用假期清洗一次。

五、檢驗

(一)自辦午餐：

1.指定專人，實施簡易檢查方法，隨時檢驗各項衛生事務。

2.每日留存膳食樣品。

（二）群組午餐供應：

1.每週由本校家長及各處室主管輪流至玉成國小中央厨房負責監厨工作。

2.每日留存膳食樣品。

(三)飲用水：定期請當地衛生局檢驗水質並作記錄。

表9-2-1、飲食衛生管理檢核表

查核日期102年06月10日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 群組供應午餐 | 1 | 廚房有良好通風，且場所光度至少200度以上，並有燈罩保護。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 2 | 出入口門窗及其他孔道，加裝紗門、紗窗或其他防止病媒侵入設施。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 3 | 廚具擺設之底層與地面距離15~20公分，離牆至少5公分。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 4 | 廚工每年應實施健康檢查，並備有記錄。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 5 | 廚工烹調時，穿戴整潔之工作衣帽、戴口罩，且不得蓄留指甲，塗抹指甲油及佩戴飾物。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 6 | 廚工工作中不得吸煙、嚼檳榔、飲食等可能污染食品之行為。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 7 | 冷凍、冷藏庫宜保持清潔，庫內溫度在攝氏零下18度，冷藏庫溫度在攝氏7度以下。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 8 | 庫內物品排列整齊，容量在50%~60%之間，不可過滿，以利冷氣循環。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 9 | 調味品與化學藥品分開設置，並標示清楚，避免化學藥品存放於食品貯存場所。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 10 | 砧板刀具各備兩套，生熟食分開使用。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 11 | 食品調製完成後，加蓋或遮蔽物。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 12 | 定期實施自我安全檢驗，並作記錄。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 13 | 定期消毒廚房用具，維護廚房清潔。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 14 | 每日留存膳食樣品，並以PE保鮮膜放攝氏零下5度以下，予以冷藏或冷凍，並保存2日以上，以備查驗。 | 衛生組長 | V |  |  |
| 飲用水衛生 | 1 | 引 飲用水源與廁所相距15公尺以上。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 2 | 飲用水源儘量採用自來水，非使用自來水者，使用前向當地環保機關申請檢驗。繼續使用時，每年至少重新申請檢驗1次，合格後始可使用，檢驗記錄並得保存1年。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 3 | 水塔與水池加蓋密封。每學期至少清洗1次。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 4 | 分裝自來水或其他水源管線。並使用煮沸法。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 5 | 指定專人管理維護及定期清洗，更換飲水機或濾水器濾材。 | 衛生組長 | V |  |  |
| 自帶便當 | 1 | 蒸飯設備保溫度達攝氏60度以上。 | 衛生組長 | V |  |  |
|  | 2 | 家長送飯到校，規劃設置場所，並請人看管。 | 衛生組長 | V |  |  |

承辦人：　　 　  　組長：  　 　　　主任：　　   　　校長：

9.2.2 處理

一、學生集體食物中毒事件，不論於校外或校內發生，均易引媒體關注。且事涉原因追查及法律求償責任等，因此要把握「送醫要快、查證要慎、通報要實」之原則。

二、如在校內發生，送醫之前由健康中心先做緊急處理，把握學生清醒時機，詢問所進食物品及時間。並令餐廳停止供饍保留樣本，同時通知當地衛生主管機關及教育部校安中心。

三、如發生於校外(其他縣市)，則先知會教育局並請教育部校安中心協調本市學生校外生活輔導委員會協助處理，同時派員趕赴現場。

四、事發後學校即啟動應變小組，綜理全程並統一對外發言。

五、通知家長時語氣婉轉緩和，勿造成家長無謂緊張情緒。

六、每位送醫學生的班級、姓名、送往醫院名稱要查證記錄清楚並持續續報校安中心。

七、協助確實蒐集樣本，以利爾後法律責任與民事求償的釐清。

9.3 防止或遏阻校內暴力事件事項

9.3.1 預防

一、嚴禁校門門禁管制，防範不良份子入校滋事。

二、強化生活輔導，確實瞭解學生動態，以防止變態。對兇狠好鬥、暴力犯罪傾向的學生，多予愛心感化， 並予以追蹤輔導。

三、引導學生正常交往活動，防止學生因感情受挫，演變成自我或暴力侵犯行為。

四、裝置校園安全監視系統及加強校區照明設備，避免產生死角。

五、建立警民聯防系統協調警察治安機關，加強校園周邊之巡邏查察工作。

六、上課期間加強巡查相互支援，以避免宵小歹徒闖入。

七、課後、假日，值勤人員注意留校、來校學生活動的安全。

八、注意掌握學生校外交往與活動的情形。有所糾葛時主動協助處理，必要時通知家長到校協助處理。

9.3.2 處理

一、發現階段

(一)暢通投訴管道：本校設置投訴專線、申訴信箱，安排專人輪值接聽、受理，並由校長親自督導。另接受學生或家長投訴電話或信函時，將相關事件摘要及處理情形記錄陳核，經校長核章後留校備查。）

(二)校園生活問卷普測：實施學生校園生活問卷，主動發覺校園暴力、霸凌及受暴受凌學生。

(三)設計輔導課程：設計輔導課程，瞭解實際情形。

(四)教師觀察評估：透過平日教學過程及學生反應，主動發覺學生受凌情形。

二、處理階段

(一)成立防制校園暴力、霸凌專責小組，做好求證確認工作。

(二)啟動輔導機制，針對不同對象施以不同之輔導方案：給予遭受暴力、霸凌學生、施暴學生及旁觀學生妥適輔導。

(三) 參考校安事件處理流程處理「學生打學生」、「家長打老師」、「學生打老師」之情況。

(四)轉介與結案：處理得宜者予以結案；超越本校處理範圍者予以轉介。

三、追蹤階段

(一)相關人員列入個案認輔。

(二)與專業合作，必要時引進社會資源進行協助。

(三)檢視處理流程，作為改進參考。

9.4 防竊處理事項

9.4.1 預防

一、以預防與嚇阻並重為原則。

二、將本校教室劃分為若干安全防竊責任區，俾利各單位就近監視及立即於第一時間內趕赴現場處理失竊案件，提高校區整體安全。

三、平常隨時注意周遭人、事、物等，如發現陌生人在校園逗留或行蹤可疑者，立即通報權責單位。

9.4.2 處理

一、各單位責任區發生竊案時，除儘速至案發現場處置外，並立即向權責單位反映。

二、遇狀況時，邊處理邊反應，密切協調聯繫，及早防範，杜絕失竊案件之發生。

三、竊案發生時，設法管制現場，研擬處置措施，立即通知本校相關單位及人員，依需要通知警察局及教育部校安中心。

9.5 緊急停課與放學之處理

一、災害發生時，本校是否停止上課依行政院「天然災害停止辦公及上課作業辦法」辦理。

二、若災害導致建築物及教學設備需時間復建無法上課者，本校衡量實際情形自行決定是否停止上課。作成停止上課決定後，由教務處經由以下管道協助轉達師生：

(一)通知各班導師轉知學生。

(二)通知本校總機、工友或值班人員，以解答師生詢問。

(三)將停課事宜公告於學校網頁。

(四)通知各傳播媒體協助傳達。

三、校長在確認過附近道路之安全後，迅速讓學生們返家。

四、學生提早下課時需先與家長聯絡，確認回家交通方式，以確認學生的安全。

五、路途較遠之學生，先將學生安置於學校並與家長保持聯繫。

六、放學時讓住在同地區的學生集體行動。

七、本校若自行決定停止上課，向教育部與本市教育局報備。

9.6 緊急疏散之處理(有毒氣體、煙塵或其他)

9.6.1 整備

經調查周遭無可能產生有毒氣體或大量煙塵之工廠，若有有毒氣體或大量煙塵之情勢發生，選擇上風區或氣體煙塵不易入侵之地點作為避難場所（如圖9-6-1所示），並劃設避難地圖於學期初進行公告。於各樓層間及重要路口處設置避難引導人員協助避難。

圖9-6-1、避難場所區域劃分意示圖

9.6.2 處理

發現或接獲通報有毒氣侵襲校園時，避難引導人員立即引導各班學生前往避難場所並由搶救組人員巡視各班教室，如發現學生不願避難需強制學生前往避難場所，若發生學生已因毒氣影響而昏闕，立即搬運該生前往避難場所交由緊急救護組進行急救並連絡附近醫院協助救護，通報組立即進行通報本市教育局、教育部校安中心及相關單位協助救援。

ㄧ、送醫時需告知醫院係「中毒」。

二、急救人員需先對中毒者清除汙染，以免連帶受害。

9.7 其他安全管理事項

一、校園內及周遭無人看守水域溺水事故

(一)校內溺水事故

經調查可能使學生發生溺水之地點為生態池及忠孝及仁愛樓交接之景觀池，於開學時由各班導師告知學生，不可在其附近嬉戲玩鬧，由警衛及導護不定時巡視。

(二)校外溺水事故

加強防溺措施宣導教育，於學期初由各班導師告知學生周遭水域之危險性，警告學生不可私下前往，並請經過該水域之老師、家長協助留意是否有學生靠近，若不幸有學生發生溺水，學校接獲通知，學務主任及組長須立即前往確認學生身份，並通知該生家長及級任導師。

二、校內變電箱、校外高壓電塔漏電事故

(一)校內變電箱

校內之變電箱以護欄圍柵區隔上鎖並設置警告標示，並於周遭設置監視器由總務處進行監視，且於學期初時由導師告知學生不可到變電箱附近嬉戲。如若發現有學生至變電箱周遭玩耍發生觸電之情形，總務處立即派遣穿著防護具之人員並通知保健室之人員前往救助，該生若有休克之情形快速進行急救，並送醫治療並通知該生家長。

(二)校外高壓電塔

學期初由各班導師告知學生校外高壓電塔之危險性，告知學生放學盡量避免通過電塔附近，如需通過要快速通過且不可在附近逗留玩耍，並請學務處人員、學校老師、居民協助留意是否有學生於電塔周遭玩耍，若不幸有學生發生觸電情況，學校接獲通知，學務主任及組長須立即前往確認學生身份，並通知該生家長及級任導師。

第十篇 災害復原工作事項

10.1 受災學生心靈輔導

一、先由一般的級任或專科老師(第一線的心輔老師)進行初步心理諮商，由輔導室指導各班導師適當地引領學生抒發對各類災害的觀感，進一步發揮其應有輔導特殊個案的功能。

二、藉由集體的創作或活動，設計一些相關的活動，讓同學們在活動中，渲洩情緒，且由同儕中，發現大家的共通性及獲得支持。

三、運用媒介物幫助溝通，可準備一些工具協助同學從另一種途徑來表達對災後的感受。

四、協助學生做有助益的事，設計各類災害演習協助同學獲得控制環境的力量，參加社區重建活動，使同學有機會重新建立自己的學校或自己的家園，做一些快樂的事，嘗試為生命帶來些正向的事。

五、運用相關宣導海報、手冊、網站及專書進行輔導(表10-1-1)。

六、立學生心靈輔導支援中心，動員學校所有教師及鄰近相關人力，進行學生心靈輔導。

(一)成立學校學生輔導工作(師生心理復健)小組，策訂完成學校輔導工作計畫及學校師生心理復健工作計畫。

(二)實施一般性團體輔導及班級輔導。

(三)受災學生均獲致個別諮商及小團體輔導服務及必要的家庭訪問輔導。

(四)輔導資源有效整合，落實運用於災變後師生心理復健。

(五)組織成員：

1.校內服務性社團、及輔導團團員(擴大編組)。

2.社區可用輔導資源。

七、請求教育主管機關或民間團體(表10-1-2)的適時支援協助。

表10-1-1、災後心理諮商、輔導相關網站、手冊與專書表

| 分類 | 名稱 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 網站 | 台灣心理諮商資訊網 | http://heart.ncue.edu.tw/ |
|  | 921地震心靈重建 | http://www.cgmh.com.tw/intr/intr2/c3360/PTSD.htm |
|  | 蕃薯藤921災後重建 | http://www.yam.com.tw/921/ |
| 手冊 | 地震後心理調適輔導手冊 | 教育部學生輔導支援中心 http://kbteq.ascc.net/archive/moe/moe-p21.html |
|  | 921大地震災後心理輔導手冊 | 全國教師會台大921災後心理復健小組 http://kbteq.ascc.net/archive/moe/p29.html |
|  | 921大地震災後心理輔導教師手冊 | 台大921災後心理復健小組 http://921.yam.com/care/teacher.htm |
|  | 兒童創傷手冊 | 財團法人靖娟兒童安全文教基金會 http://www.yam.com/921/care/childpro/index.html |
|  | 志工自助手冊 | 台大921災後心理復健小組 http://www.yam.com/921/care/volunteer.html |
| 專書 | 災後如何幫助您的孩子：嬰幼兒篇；學前幼兒篇；學齡兒童篇；青少年篇 | 台大921災後心理復健小組編譯 |
|  | 用心聆聽孩子的聲音：孩子的親人死了，我們可以替他做什麼？ | 台大921災後心理復健小組編譯 |
|  | 如何帶領孩子面對死亡 | 台大921災後心理復健小組編譯 |
|  | 搶救心理創傷 | 黃龍杰著 |
|  | 從危機現場到心靈重建 | 張老師文化 |

表10-1-2、民間心理諮詢機構表

| 名稱 | 聯絡電話 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 兒童福利聯盟文教基金會 | 02-2749-6006 | 台北市松山區民生東路五段137巷2號5樓之1 |
| 台灣世界展望會 | 02-2585-6300 | 台北市中山北路三段30號5樓 |
| 勵馨基金會 | 02-2550-9595 | 台北市長安西路49號 |
| 財團法人人本教育文教基金會 | 02-2367-0151 | 臺北市大安區羅斯福路3段227號9樓 |
| 伊甸社會福利基金會 | 02 2230-7715 | 台北市文山區萬美街一段55號3樓 |
| 天主教台北善牧基金會 | 02-2381-5402 | 台北市中山北路一段2號 |

10.2 學校環境衛生之維護

一、災後環境衛生之維護，設置臨時廁所，並就排泄物及垃圾之處理等採取必要措施，以保持校園衛生整潔。

二、加強防疫與食品衛生管理等相關計畫。

三、建立廢棄物、垃圾、瓦礫等處理方法，設置臨時放置場，循序進行蒐集、分類、搬運及處置等程序，以迅速整潔校園，並避免製造環境污染。

四、採取消毒等措施，以維護師生之健康。

五、相關處置方式

(一)由相關處室檢討全校平面圖，選擇不受災害威脅及廢棄物清運進出方便之空地。

(二)建立廢棄物清運及處理方法，由相關處室評估若情況許可採行外包，若不可行則請求區公所支援。

(三)定期採取消毒措施維護師生健康，由相關處室評估分別採三天、一星期及一個月消毒一次，可視情況自行縮短時程。

(四)維持校園之整潔，由相關處室調配人手定期維持校園之整潔。

10.3 學生復課計畫、補課計畫

一、應視校園安全與否進行復課、補課計畫。

二、欲在原校地復課者，請教育部或本市教育局協助簡易教室之興建。

三、原校地安全堪虞時，經由本縣教育局協助安排學生至鄰近學校或其他適當地方上課。

四、補課計畫以教育局所定之課程標準進行，但可因地區特性，做適切之調整，使學生能繼續學習。

五、教職員應掌握學生的動向及學生具體受災情形(教科書、就學用品、制服、學費之減免、獎學金之發給、對災害造成家庭生活困難之學生給予就學補助)，確認此次災害對學生的心理層面有何影響，同時也應建立與家長間的聯絡體制。

10.4 供水與供電等緊急處理

一、對於災害造成設施、設備與維生管線等損壞之相關事宜，以校內飲用水系統為優先。

二、安全防護組派員初勘檢查水利設施或各管線災後受損情形。

三、供水供電前檢查牆壁中水電管線是否已經損毀。

四、檢查水池、水塔、飲水機等相關用水設備是否受損，改善學校飲用水設施，使飲用水均能達到法定之標準。

五、若校園需分區輪流供水，或請求運水車調度支援，在各區分別設置三到五個供水站。

六、處理完畢，再逐樓各區域一一恢復供電，以小單位恢復供應為準。

七、先行搶修損壞之水、電管線，減少漏水及漏電危害，再復原校區全面供水供電。

八、恢復電力改善學生的讀書環境。

九、立即通知相關業者(如自來水公司及台灣電力公司…等)，派遣專業技術人員緊急檢查所管設施、設備，掌握其受損情形，並對設施、設備與維生管線進行緊急修復及供應之措施，防止二次災害，確保師生之正常生活。

十、調查災情，提報搶修預算，追蹤執行進度。

第十一篇 計畫實施與考核

11.1 計畫實施

校園災害防救計畫之考核實行，除校內自評外並邀請市教育局人員、學者進行審查，掌握教育局及學者建議的重心，進而確立未來校園災害防救計畫改進的方向與實施要領。

一、評估之時機

於每年年底完成本校災害防救計畫之評估作業。並將評估後之建議確實紀錄，以作為改進校園災害防救計畫之依據。

二、評估之範圍

本校校園災害防救計畫之各編內容之重點執行工作。範圍包括：地震災害、颱風、水災災害、火災、傳染病災害、交通事故、校園安全工作事項等。

三、評估之方式

(一)填報自評表

由校長及各處室主任填寫績效考核表內容。

(二)文件審查

本校依校園災害防救計畫之內容準備相關文件，邀請行政主管、專家學者進行審查，於既定之日期及地點完成審查評估工作。

11.2 績效考核

本校依照表11-2-1績效考核表之內容評估校園災害防救計畫，並於備註欄中撰寫改進方法，並修正校園災害防救計畫。分數計算上，以完整給予2分，待改進為1分，無則為0分，選擇不須此項，則該項不列入成績考量。合計分項分數後求加權分數，加權分數=合計/(項目*2)*100，求得分數即為學校校園災害防救計畫之得分。96-100優等、91-95甲等、86-90乙等、81-85丙等，80以下為丁等。

表11-2-1、績效考核表

| 評估項目 |  | 評估要點 | 評估內容 | 評分 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共通性事 項 | 校園災害防救應變組織與通報 | 針對校內之人力資源進行分組，並確實交辦應負之工作。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 災害防救資料蒐集 | 蒐集校內之災害潛勢資料、校園平面圖、各棟建物樓層平面圖及完成歷年災害統計、校內災害特性分析。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 校園災害防救教育訓練 | 學期中有邀請學者前來教導防災知識或邀請消防隊員教授防災設施使用要領。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 校園災害防救演練 | 本年度有針對不同災害進行2場演練。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 校園災害防救計畫經費編列 | 針對災害編列經費提升校園之防災能力。 | □有，已完整。 □有，待改進。 ■無。 □不須此項。 |  |  |
|  | 搶救災物資整備與分配 | 整備相關防災器具包含個人防護具、檢修搶救工具、急救器材、安全管制用工具以及通訊聯絡器材。 | □有，已完整。 ■有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 1 |  |
|  | 開設災民收容所規劃與實施 | 規劃災民收容場所並有管理之場所之措施。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 校園危險建物與危險設施之警戒標示 | 建物檢查時機，警戒設置並進行巡視。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
| 地震災害減災與應變事項 | 平時預防工作事項 | 調查校園環境指出 缺失並完成改善。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 災害應變程序 | 建立應變流程並確立各分組災時之工作進行應變。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 災情通報 | 建立通報流程並依災害分級進行通報。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 避難疏散之規劃與執行 | 規劃避難疏散路徑並設置引導人員。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 緊急救護與救助 | 實施緊急救護並有建立重傷外送之機制。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 毀損建物與設施之警戒標示 | 針對毀損之建物設立警告標示並派員定時巡視。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 啟動社區住戶與家長之協助 | 建立周遭社區住戶與家長之聯絡方式並有協助之機制。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
| 颱風、水災減災與應變事項 | 平時預防工作事項 | 調查校園環境指出缺失並完成改善。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 臨災戒備 | 發布災害警戒時，巡視校內進行減災作業，減少災害帶來之損失。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 災害應變程序 | 建立應變流程並確立各分組災時之工作進行應變。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 災情通報 | 建立通報流程並依災害分級進行通報。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 避難疏散之規劃與執行 | 規劃避難疏散路徑並設置引導人員。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 緊急救護與救助 | 實施緊急救護並有建立重傷外送之機制。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 啟動社區住戶與家長之協助 | 建立周遭社區住戶與家長之聯絡方式並有協助之機制。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
| 坡地災害減災與害應變事項 | 平時預防工作事項 | 調查校園環境指出缺失並完成改善，並設置邊坡安全監視設備。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 臨災戒備 | 發布災害警戒時，巡視校內進行減災作業，減少災害帶來之損失。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 災害應變程序 | 建立應變流程並確立各分組災時之工作進行應變。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 災情通報 | 建立通報流程並依災害分級進行通報。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 避難疏散之規劃與執行 | 規劃避難疏散路徑並設置引導人員。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 緊急救護與救助 | 實施緊急救護並有建立重傷外送之機制。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 毀損建物與設施之警戒標示 | 針對毀損之建物設立警告標示並派員定時巡視。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
| 火災減災與應變事項 | 平時預防工作事項 | 調查校園環境指出缺失並完成改善。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 災害應變程序 | 建立應變流程並確立各分組災時之工作進行應變。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 災情通報 | 建立通報流程並依災害分級進行通報。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 避難疏散之規劃與執行 | 規劃避難疏散路徑並設置引導人員。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 初期滅火與緊急救護 | 實施緊急救護並有建立重傷外送之機制。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
| 傳染病災害減災與應變事項 | 平時預防工作事項 | 調查校園環境指出缺失並完成改善。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 災害應變程序 | 建立應變流程並確立各分組災時之工作進行應變。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 災情通報 | 建立通報流程並依災害分級進行通報。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 校園出入管制 | 管制人員出入並設立檢查哨，確實降低校外病情帶入校內。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 校園病情管控 | 隔離罹病之師生並定時確認是否有新罹病患者。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 患者送醫與環境消毒 | 離並患者外送並對校園環境進行消毒。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
| 交通事故減災與應變事項 | 交通事故減災 | 校外參觀選擇較無不良紀錄之遊覽車，遊覽車內放置緊急醫療用品。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 交通事故應變 | 建立應變流程並確立各分組災時之工作進行應變。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
| 其他校園安全工作事項 | 晨間及夜間安全維護事項 | 安排人員日夜輪班，遇到災害立即通報應變。 | □有，已完整。 □有，待改進。 ■無。 □不須此項。 | 0 | 一級開設時方有夜間值班人員 |
|  | 餐飲衛生安全管理事項 | 定期檢驗校內餐廳飲食、不定期抽查餐廳之環境衛生。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 防止或遏阻校內暴力事件事項 | 約束學生言行減少學生間之衝突，並確實管制出入之人員，減少與外校人士之衝突。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 防竊處理事項 | 放學、假日確實檢查校內教室門窗降低遭竊之風險並安派人員定時巡視。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 緊急停課與放學之處理 | 告知家長緊急停放課之方式，勸導學生趕緊回家。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 緊急疏散之處理(有毒氣體、煙塵或其他) | 人員撤離並調查原因進行改善。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 住宿安全管理事項 | 管制人員進出宿舍，設置消防避難設施。 | □有，已完整。 □有，待改進。 □無。 ■不須此項。 |  |  |
| 災害復原工作事項 | 受災學生心靈輔導 | 約談曾罹難或於受災現場之學生，並紀錄談話內容定期追蹤，確認已離開災害陰影。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 學校環境衛生之維護 | 廢棄物處理、環境維護避免併發其他災害。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 學生復課計畫、補課計畫 | 安排補課時程、授課地點及上課導師。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
|  | 供水與供電等緊急處理 | 請求外界協助快速恢復校內水電。 | ■有，已完整。 □有，待改進。 □無。 □不須此項。 | 2 |  |
| 加總 |  |  |  | 99 |  |
| 加權分數 |  |  |  | 97 |  |